南昌高新光电产业园4#5#厂房采购电梯项目

招 标 文 件

招标编号：JXMD2017-GD4#5#-001

江西铭大招标代理咨询有限公司

二○一七年九月

总   目   录

第一章  招 标 书	4

一、投标邀请函	4

二、投标单位须知前附表	6

三、投标单位须知

（一）总则	7

（二）招标文件7

（三）投标文件的编写	8

（四）投标文件的格式与递交	11

（五）投标文件的评估和比较	11

（六） 授予合同	13

四、评标标准	14

五、用户采购需求	17

第二章  投标文件格式	29

一、投 标 书	31

二、开标一览表	32

三、开标一览明细表33

四、技术响应、偏离说明表	34

五、商务响应、偏离说明表	35

六、法定代表人授权书	36

七、投标人的资格声明37

八、制造商（或总代理）授权书或代理协议38

九、资格证明文件39

十、投标货物技术文件40

十一、  中小企业相关证明、监狱企业证明	41

十二、交纳投标保证金的银行凭证(格式)	43

十三、其他材料（投标人认为应当提供的材料）	44

# 招 标 书

## 一、投标邀请函

江西铭大招标代理咨询有限公司受洪宇建设集团有限公司的委托，就其南昌高新光电产业园4#5#厂房电梯采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标单位前来参加本项目的投标。有关事项如下：

1、项目编号：JXMD2017-GD4#5#-001

2、招标内容：

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 型号规格、技术及参数要求 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客货梯 | 台 | 2 | 额定载重量（Kg）：3000；额定速度（m/s）：0.5；停站层数：6；提升高度（m）：33.00；井道净尺寸（宽度x深度）：3425x3600 | 340 |
| 客货梯 | 台 | 2 | 额定载重量（Kg）：3000；额定速度（m/s）：0.5；停站层数：6；提升高度（m）：33.00；井道净尺寸（宽度x深度）：36500x3450 |  |
| 客梯 | 台 | 2 | 额定载重量（Kg）：800；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：6；提升高度（m）：33.00；井道净尺寸（宽度x深度）：1900x2000 |  |
| 乘客电梯 /消防电梯 DT1 | 台 | 1 | 额定载重量（Kg）：1600；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：2700x2600 |  |
| （乘客电梯）无障碍担架梯 DT2 | 台 | 1 | 额定载重量（Kg）：1600；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：2700x2600 |  |
| 客货梯 DT3 | 台 | 1 | 额定载重量（Kg）：3000；额定速度（m/s）：0.5；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：3800x3900 |  |
| 客货梯 DT4 | 台 | 1台 | 额定载重量（Kg）：2000；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：3000x3400 |  |

3、投标人资格要求：

（1）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标人提供开标前任意一个月依法缴纳税收和员工社保的相关证明文件扫描件）

（2）、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明承诺函扫描件）

（3）、投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的且具有独立法人资格的制造商或代理商，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能独立承担法律责任；

（4）、制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》电梯制造许可证曳引与强制驱动电梯A级资质其曳引式客梯能达到V>6.0M/S及省级以上技术监督部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、改造、维修A级资质，同时具有独立自属的电梯试验塔；

评审依据：(1)、制造商营业执照及资质证书复印件加盖制造商公章； (2)、制造商试验塔承诺书原件和试验塔电子图片。

（5）、供应商所投“电梯”制造商须在江西省内设有分支机构且该分支机构须取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、维修B级以上资质；

评审依据：(1)、制造商江西分公司营业执照及资质证书复印件加盖制造商公章；

- 、如为代理商，代理商应提供取得所代理产品制造商（具有独立自属的电梯试验塔）针对本项目的唯一授权书；

评审依据：(1)、代理商营业执照原件； (2)、制造商针对本项目的唯一授权书。

（7）本项目不接受联合体投标。

4、有意向的供应商可从即日起至2017年10月12日登录江西铭大招标代理咨询有限公司（网址：http://www.jxmdzb.com/）下载招标文件，从2017年10月8日至2017年10月12日每天上午09:00～12:00，下午14:30～17:00(北京时间、节假日除外)到招标代理机构购买招标文件，每份500元（人民币），售后不退。

5、投标截止和开标时间为2017年10月13日下午14时30分（北京时间）。届时请投标人的法人或经正式授权的代表携带投标文件及要求提交的原件出席开标大会，逾期到达或不符合规定的投标文件恕不接受。

6、购买了招标文件的供应商，如不能参加此次投标的，请在投标截止时间三日前以书面形式通知采购代理机构放弃投标；否则，不得再参加该项目的采购活动。

7、开标地点：南昌高新区火炬大街948号（先锋物业二部）五楼开标室进行。

8、采购人名称：洪宇建设集团有限公司

联 系 人：姜总                  电    话：13879189999

9、招标代理机构详细地址：南昌高新区火炬大街948号（先锋物业二部）五楼

联 系 人：陈先生                      电    话：15170001020

## 电子函件： jxmd2015@qq.com	             传    真： 0791-87603010-616

## 二、投标单位须知前附表

本表是对投标单位须知的补充，二者如有矛盾，以本表为准

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南昌高新光电产业园4#5#厂房电梯采购项目 项目编号：JXMD2017-GD4#5#-001 承包方式：本项目为交钥匙工程 质量要求：符合国家有关规范、标准的合格产品 |
| 2 | 采 购 人: 洪宇建设集团有限公司 采购人电话：姜总 13879189999 |
| 3 | 采购代理机构：江西铭大招标代理咨询有限公司 地 址：南昌高新区火炬大街948号（先锋物业二部）五楼 联 系 人：陈先生 15170001020 |
| 4 | 项目预算：340万元。 |
| 5 | 投标截止时间：2017年10月13日 下午14:30（北京时间）。 开 标 地 点：南昌高新区火炬大街948号（先锋物业二部）五楼 |
| 6 | 投标有效期：投标截止之日起90个日历日。 |
| 7 | 投标保证金金额：陆万元整（大写）。 到账时间：2017年10月12日下午五点前到账（以到账时间为准）。 保证金形式：银行转账，必须是从投标人的基本账户转出（汇款时注明项目名称、项目编号及用途）。 开 户 名：南昌高新置业投资有限公司 开户银行：江西银行南昌市高新支行 账 号：791905205400118 |
| 8 | 开标现场须递交纸质投标文件（一正四副）。 |
| 9 | 投标人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。中标单位未在规定的时间内与采购人签订合同等行为，采购人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。 |
| 10 | 采购代理服务费：根据实际中标金额按国家计委价格〔2002〕1980号文、赣计收费字〔2003〕76号文件有关规定计算，向中标供应商按照有关规定的80%收取中标服务费。代理费收取账号：开户名：江西铭大招标代理咨询有限公司，开户银行：中国银行南昌市洪都北大道支行，银行账号：200726083247。 |
| 11 | 评标标准、方法和评分细则： (1) 招标代理机构根据招标货物特点组建评标委员会，评标委员会是由采购专家库中随机抽取的评标专家组成。 (2) 本项目评标采用综合评分法，按本文件规定的标准和方法分别进行评分，计算出各合格投标单位的综合得分，按综合得分从高到低顺序排名（最终得分相同时，价格低者优先，最终得分和价格均相同时，技术得分高者优先；），由采购人按相关规定确定中标人。 |
| 12 | 履约保证金：成交供应商在接到中标通知书5个工作日内向采购人缴纳设备金额10%的银行履约保函。 |

## 三、投标单位须知

（一）总则

定义：

1、“洪宇建设集团有限公司”系本次招标活动的采购人。

2、“江西铭大招标代理咨询有限公司”系组织本次招标活动的招标代理机构。

3、“投标单位”系指购买了招标文件且本次提交投标文件的供应商。

4、“产品和有关服务”系指招标文件规定投标方须提供的产品及相关服务。

### 1、招标方式

1.1本次招标采取 公开招标 方式。

### 2、投标费用

2.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件、参与投标所涉及的一切费用。

### 3、合格的投标人

3.1详见投标邀请中“合格的供应商资格要求”。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）招标文件

### 4、招标文件构成

4.1  招标文件包括以下两部分：

第一章  招标文件

一、投标邀请

二、投标单位须知前附表

三、投标单位须知

四、用户需求一览表

五、合同基本条款

第二章 投标文件格式

一、投标书

二、开标一览表

三、开标一览明细表

四、分项报价表

五、技术响应、偏离说明表

六、商务响应、偏离说明表

七、法定代表人授权书

八、投标人的资格声明

九、制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议

十、资格证明文件

十一、投标货物技术文件

十二、投标人基本情况登记表

十三、中小企业相关证明、监狱企业相关证明

十四、其他材料

注：中小企业相关证明包括《中小企业声明函》以及投标人和所投产品制造商所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。（不符合小型、微型企业条件的不需提供）

### 5、招标文件的澄清和修改

5.1 任何对招标文件内容有疑问的投标人，均应在投标截止日的三个工作日前以书面形式提交《问询函》或《质疑函》至本采购代理机构，其他方式无效。采购代理机构将及时给予答复。投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求，采购代理机构将视其为同意。

5.3更正函以网上公告的形式通知所有已购买招标文件的供应商。

5.4如果投标人在上述规定的时间内未对招标文件提出澄清要求，采购人、代理机构、评标委员会视为投标人已经全部理解并默认接受本招标文件所有条款。

对于启动评标程序后投标人对本招标文件的任何质疑或投诉，采购人、代理机构、评标委员会将不予接受。

（三）投标文件的编制

### 6、投标文件构成

6.1见本招标文件中投标文件格式。

### 7、投标文件编制的注意事项

7.1投标人应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

7.2投标人应按招标文件提供的投标函、开标一览表、分项报价表等格式详细完整地填写各项内容。

7.3投标文件必须按招标文件规定序号或顺序编制，按规定格式填写投标文件，并可按同样格式扩展。

7.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.5投标文件及往来函件均须用简体中文书写。

7.6投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7.7 投标文件必须使用《新点投标文件制作工具》制作，并对电子版投标文件进行电子签章。

7.8投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据《采购法》、《采购货物和服务招标投标管理办法》、《招投标法》、《采购法实施条例》等有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 8、投标报价

8.1投标人应就《货物需求一览表》中的内容以“包”为报价的基本单位分包报价和作完整、唯一报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则按照不完全响应处理。

8.2投标人的报价应含有所投设备的备品、备件和专用工具费用、税费（如关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、培训和交付等工作所发生的费用（包括货品送国家有资质部门进行物理和化学性检测的相关费用）等。

8.3在分项报价表中，投标人应详细标明所投包号、所提供的货物名称、品牌型号、单位、数量、价格等。

8.4除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8.5如果因投标人原因引起的报价失误，同时又被招标时所接受，其后果由投标人自行负责。

### 9、证明投标人合格资格的文件

10.1投标人应提供证明其合格资格的证明文件(详见本招标文件中：资格证明文件)。

### 10、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1 按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸、样本和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

⑴货物主要性能的详细描述；

⑵保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

⑶对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数。

⑷商务条款的偏差和例外。

10.2 本招标文件第四条货物需求技术规格中所指出的设计、工艺、材料和设备的标准、参考的商标或样本目录等的资料仅说明并没有限制性。投标人在投标中可提出改进设计、替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

### 11、投标保证金

11.1投标人的投标保证金为人民币陆万元整；须从投标单位的基本账户转入（开 户 名：南昌高新置业投资有限公司开户银行：江西银行南昌市高新支行账    号：791905205400118 汇款时注明项目名称、编号、用途等，汇款需以实际到帐时间为准），在2017年10月12日下午17：00（北京时间）之前到账。

11.2任何未按第12.1条提交投标保证金的，采购代理机构将视其为非响应性投标而予以拒绝。

11.3按照《采购法实施条例》第三十三条规定，采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退换未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4投标供应商出现《采购法》第七十七条规定的情形的，没收全部投标保证金，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以网上通报。

11.5下列任何情况发生，投标保证金将也被没收：

（1）在投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按招标文件要求与买方签订合同的；

（3）中标人不按招标文件规定支付中标服务费的；

（4）投标单位提供虚假材料和文件

（5）招标代理机构在宣布预中标人之后，预中标人自动放弃中标资格的。

### 12、投标有效期

12.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90天。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

12.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

### 13、投标文件的签署

13.1依招标文件要求投标文件由投标人法定代表人亲自签署或经其正式授权并对投标人有合同约束力的人签字并加盖法人单位公章。如为正式授权代表签字的，授权代表须将以“授权证书”附在投标文件内，法人授权书则必须有法定代表人的印签。

13.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人签字和盖章。

13.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

13.4电子版投标文件应有电子签章。

### （四）投标文件的格式与递交

14. 投标文件的格式

14.1 投标文件应使用A4规格幅面，按照招标文件规定的顺序（第二章 投标文件格式 目录），统一编目编码装订。为了方便评标，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求（如果有的话）填写制作，不准有空项；无相应内容的可填写“无”。投标单位须编制由本须知第11条规定文件组成的投标文件正本壹份，副本肆份。副本与正本不一致时，以正本为准。

14.2 投标文件应由投标单位法人授权代表签字并加盖公章。

14.3 投标使用货币为人民币。

14.4投标单位应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资格证明文件，并作为其投标书的一部分。投标单位应提交证明其提供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

14.5投标文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印，由投标单位法人授权代表签署并加盖公章，并清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不符，以正本为准。

14.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标单位法定代表人或其授权代表人签字并加盖投标单位公章。

14.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

14.8 电子、电报、电传、传真形式的投标概不接受。

15.投标文件的密封、标记和递交

15.1投标文件密封袋内按第11条的要求和顺序装投标文件共一式五份（一份正本、四份副本），投标文件正、副本5份共密封在一个密封袋内，并在封皮上标明招标编号、招标项目名称、包别、投标单位名称及正本或副本。投标文件未密封可导致废标。

15.2投标书正本的每一页都应有投标单位法人授权代表的签名，所有的副本可以是正本的复印件，但投标书的正本和所有副本的每一页均应有加盖投标单位的公章。

15.3投标单位必须另行准备一份相同的“开标一览表”原件且单独密封（密封袋上须写明招标编号、招标项目名称、包别、投标单位名称及“开标一览表”字样，密封口处应盖有投标单位公章）与投标保证金相关凭据于投标截止时间前一同提交招标代理机构。

15.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

15.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达指定的地点，迟到的投标文件将被拒绝。

15.6 投标单位的投标文件提交招标代理机构后，其处置权为招标代理机构所有。

### （五）投标文件的评估和比较

16．评标委员会

是从采购评审专家库中随机抽取评标专家组建评标委员会，评标委员会将对投标文件进行审查和质疑。按综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人得分排名。

17．开标、质疑及评标

17.1 招标代理机构将在招标文件规定的时间开标，延长投标截止时间，将在截止时间3日前通知。投标单位须派其法人授权代表参加，否则视同投标无效。

17.2 开标

17.2.1 招标代理机构按招标文件规定的日期、时间和地点组织开标。开标时需有监督机构代表、采购单位代表、投标单位代表、有关人员和工作人员参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

17.2.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封唱标。

17.2.3 招标代理机构在开标仪式上，将公布开标一览表中投标单位的名称、投标项目名称、投标报价、交货及地点、修改和撤回投标的通知、投标保证金是否提交等，招标代理机构将做唱标记录。

17.2.4 在开标仪式上公布开标一览表中的内容有缺项的、或未提供开标一览表的投标文件，在评标时将不予考虑。

17.2.5 在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

17.3 投标文件的初审

17.3.1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

17.3.2 初审中，对价格计算错误的按下述原则修正：

17.3.2.1如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

17.3.2.2 如果开标一览表中内容与投标文件正本不一致时，以开标一览表中内容为准进行修正。

17.3.2.3投标单位不同意以上修正，则其投标将被招标代理机构拒绝。

17.4 与招标文件有重大偏离的投标文件将被招标代理机构拒绝。重大偏离系指投标食材的种类、数量等等明显不能满足招标文件的要求，这些偏离不允许在开标后修正。

17.5投标的澄清

17.5.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。招标代理机构对投标方提出的询问及澄清要求所作的口头答复，需以文字记录，经投标单位审阅签字确认后，将作为投标内容的一部分。

17.5.2 必要时招标代理机构可要求投标单位就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标文件的一部份。

17.5.3 投标单位对投标文件的澄清不得改变投标报价、投标食材的质量、数量、投标要求及交货期等实质内容。

17.6 投标的评价

17.6.1 招标代理机构根据招标货物特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会是由从评审专家库中随机抽取评标专家组建评标委员会。

17.6.2 评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行，采用综合评分法，主要依据所供食材的质量、投标报价和服务，按评分标准进行评议，得出综合评分，依此确定出各投标单位的得分情况并从高到底排序（当投标单位最终得分相同时，按投标报价的低者优先）。

17.6.3预中标条件：

17.6.3.1 投标文件符合招标文件要求。

17.6.3.2 综合评分得分最高。

17.6.3.3 有执行合同能力。

18. 废标处理

根据《采购法》第三十六条规定，出现下列情形之一的将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（六）授予合同

### 19、确定中标供应商

19.1原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的评分排名最前的中标候选供应商。

19.2不一定接受最低价的投标人为中标供应商。

19.3采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 20、中标结果公告

20.1采购代理机构根据采购人确定的中标供应商，将在江西铭大招标代理咨询有限公司上（网址：http://www.jxmdzb.com/）进行中标结果公告，公告期为七个工作日。

20.2投标人对中标结果提出质疑应在中标公告发布期内，提交书面质疑书。质疑书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。质疑书主要内容应当包括：质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；本着“以事实为依据，以法律为准绳”的原则，谁主张，谁举证，投诉人必须提供具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；提起质疑的日期等。

### 21、中标通知书

21.1中标结果公告期满后，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果，中标供应商放弃中标的，应承担相应的法律责任。

21.3采购代理机构将不对中标和未中标的原因作任何解释。

### 22、签订合同

22.1中标供应商应在中标通知书发出之日起30日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

22.2采购人保留以书面形式要求合同的乙方对其所投设备的装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。乙方必须在接到甲方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

### 23、评标方法

23.1 评标委员会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

| 评分点 | 评分方法 |  | 分值% |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分值 （30分） | 投标报价大于招标控制价则为无效标书（作废标处理），但最低价不做为中标保证。 各投标人投标报价得分=30-【(投标报价—基准价)/基准价】×100×M 注：1、取全部有效投标人有效报价的算术平均值为基准价。2、当投标人的投标报价高于基准价时，M=0.4。3、当投标人的投标报价低于基准价时，M=0.2。4、分数四舍五入中，保留小数点后两位。5、(绝对值)里的数字均为正数。 |  | 30 |
| 技术部分 （39分） | 投标供应商所提供的产品技术参数应满足谈判文件第六章用户需求的要求，有一项不满足，为无效响应。评审依据：文件响应情况。 |  | 10 |
|  | 控制柜： 控制柜及内主板采用投标电梯品牌原厂生产的，得3分，采用其他配套工厂生产的不得分。 评审依据：提供有效的型式试验合格证复印件并加盖制造商公章，报告中的制造商须为所投电梯原厂商佐证，否则不计分 |  | 3 |
|  | 曳引机： 为无齿永磁同步曳引机。 驱动方式：32位微机控制变压变频调速[VVVF]控制；采用投标电梯品牌原厂生产的，得3分，采用其他配套工厂生产的不得分； 评审依据：提供有效的型式试验合格证复印件并加盖制造商公章，报告中的制造商须为所投电梯原厂商佐证，否则不计分 |  | 3 |
|  | 门机： 永磁同步PM马达门机；投标电梯品牌原厂生产的，得3分，采用其他配套工厂生产的不得分。 评审依据：提供所投电梯原厂生产的承诺书，原件编入正本佐证，否则不计分 |  | 3 |
|  | 安全钳： 采用投标电梯品牌原厂生产的，得3分，采用其他配套工厂生产的不得分。 评审依据：提供有效的型式试验合格证复印件并加盖制造商公章，报告中的制造商须为所投电梯原厂商佐证，否则不计分 |  | 3 |
|  | 缓冲器： 采用采用投标电梯品牌原厂生产的，得3分，采用其他配套工厂生产的不得分。 评审依据：提供有效的型式试验合格证复印件并加盖制造商公章，报告中的制造商须为所投电梯原厂商佐证，否则不计分 |  | 3 |
|  | 限速器： 采用投标电梯品牌原厂生产的，得3分，采用其它配套工厂生产的不得分。 评审依据：提供有效的型式试验合格证复印件并加盖制造商公章，报告中的制造商须为所投电梯原厂商佐证，否则不计分 |  | 3 |
|  | 制造商技术能力：曳引驱动乘客电梯速度资质≥8M/S的得5分,速度≥7M/S的得2分,速度＜6M/S的不得分。 评审依据：提供制造商制造许可证复印件加盖公章，否则不计分 |  | 5 |
|  | 电源技术：乘客电梯/消防电梯、无障碍担架梯电源系统采用DC-DC电源技术的，得6分，其它不得分。 评审依据：以所投电梯型号图册有此项技术为准，否则不计分。 |  | 6 |
| 商务部分 （31分） | 供应商综合管理能力 （17分） | 1、投标单位通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证，每项得3分、至多9分； 评审依据：须提供以上证书复印件并加盖供应商公章，原件现场查验，否则不计分。 2、投标单位荣获AAA级重合同守信用企业奖证得4分；其他不得分； 评审依据：须提供证书复印件并加盖供应商公章，原件现场查验，否则不计分。 3. 投标单位荣获AAA级质量、服务诚信单位奖得4分；其他不得分； 评审依据：须提供证书复印件并加盖供应商公章，原件现场查验，否则不计分。 | 17 |
|  | 制造商综合实力 （6分） | 1、制造商在国内设立有国家级电梯产品质量认证实验室的得0.5分， 2、制造商厂建设有电梯试验塔在110米以上得0.5分。 评审依据：提供证明文件加盖制造商公章。 3、荣誉 所投品牌制造厂商为全国机械工业效绩评价百强企业且曾获得全国质量管理奖，得3分。否则不得分。 评审依据：相关证书复印件加盖制造商公章。 4、业绩 制造商自2014年1月1日（以合同签订日期为准）以来承揽过单宗100台或以上的成功案例的，得1分，最高得2分。 评审依据：须提供合同书（包括数量、供、需双方的名称及公章等）复印件并加盖公章），原件备查。 | 6 |
|  | 售后服务能力 （8分） | 1、分公司售后服务人员大于90人得5分，小于90人大于80人得2分，小于80人大于60人得1分，其他不得分。 评审依据：凭质量技术监督管理局颁发的电梯类操作证原件扫描件、社保部门出具的由制造商江西分公司缴纳的社保花名册证明文件计分并加盖公章，否则不计分。 2、分公司安装维修改造资质： 所投电梯品牌在江西省内设有直接隶属于本企业的分公司具有安装、维修、改造三项A级资质的得3分，具有安装、维修二项A级资质的得1分，具有安装一项A级资质的不得分。 评审依据：提供制造商在江西省内设有直接隶属于本企业的分公司《特种设备安装改造维修许可证》复印件加盖制造商江西分公司公章，未提供不得分。 | 8 |

23.2评分说明：

⑴计分方法采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

⑵评标委员会根据招标文件分别对每包投标人的投标文件中技术及商务响应情况进行核查；

⑶根据《采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人必须提供其为中、小、微型企业的有效证明和所投产品制造商的为中、小、微型企业的有效证明（证明原件开标现场核查，未提供原件的不得进行价格扣除）。

⒈中、小、微企业在参加江西省采购项目时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。

⒉中、小、微企业在参加江西省采购项目时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。

3.对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人必须提供其为监狱企业的有效证明和所投产品制造商的为监狱企业的有效证明（证明原件开标现场核查，未提供原件的不得进行价格扣除）。

24.3经评标委员会综合评分法，按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件按得分由高到低依次推荐排位顺序。

24.4投标人应如实填写偏离情况，如果投标人的投标承诺明显不符合招标要求却在偏离情况表中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足招标要求的承诺时，做无效投标处理。

24.5投标人如果未能逐条详细对应填写商务偏离表和技术偏离表，可能导致评委认定其为无法响应招标文件的技术和商务条款要求，作废标处理。

（七）其他事项

### 27、采购代理服务费

27.1中标供应商在中标通知发出之前，应按“投标人须知前附表”规定向江西铭大招标代理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。

### 28、解释权

28.1本招标文件的解释权属于采购人及代理机构。

## 四、用户需求

总体需求：所投产品必须是全新设备且必须符合规定的相关标准及规范。

附一

| 序号 | 材料名称描述 | 型号规格、技术及参数要求 | 单位 | 采购数量 | 注明：材料价/包干价 | 采购人品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客货梯 | 额定载重量（Kg）：3000；额定速度（m/s）：0.5；停站层数：6；提升高度（m）：33.00；井道净尺寸（宽度x深度）：3425x3600 | 台 | 2 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |
| 2 | 客货梯 | 额定载重量（Kg）：3000；额定速度（m/s）：0.5；停站层数：6；提升高度（m）：33.00；井道净尺寸（宽度x深度）：36500x3450 | 台 | 2 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |
| 3 | 客梯 | 额定载重量（Kg）：800；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：6；提升高度（m）：33.00；井道净尺寸（宽度x深度）：1900x2000 | 台 | 2 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |
| 4 | 乘客电梯 /消防电梯 DT1 | 额定载重量（Kg）：1600；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：2700x2600 | 台 | 1 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |
| 5 | （乘客电梯）无障碍担架梯 DT2 | 额定载重量（Kg）：1600；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：2700x2600 | 台 | 1 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |
| 6 | 客货梯 DT3 | 额定载重量（Kg）：3000；额定速度（m/s）：0.5；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：3800x3900 | 台 | 1 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |
| 7 | 客货梯 DT4 | 额定载重量（Kg）：2000；额定速度（m/s）：1.0；停站层数：5；提升高度（m）：30.00；井道净尺寸（宽度x深度）：3000x3400 | 台 | 1 | 包干价 | 上海三菱，日立，东芝、奥的斯、通力、迅达、富士达 |

注：本项目为交钥匙工程，投标报价包含材料费，运输费，装卸费，安装费，17%增值税发票等所有有关费用。

技术要求：

| 控制和安全保护功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.自动再平层 | 2.电梯受阻失速保护 | 3.制动器冗余保护 |
| 4.能量回馈 | 5.电气安全回路保护 | 6.检修操作 |
| 7.称重启动 | 8.过电流保护 | 9.超速保护 |
| 10.过电压保护 | 11.电源故障保护 | 12.逆行保护 |
| 13.选层器修正 | 14.安全停靠 | 15.停层开门 |
| 16.逆变装置高温检测 | 17.终端强制减速 | 18.过低速保护 |
| 操作和服务功能 |  |  |
| 1.操纵箱微机异常处理 | 2.轿内反向指令消除 | 3.故障自诊断 |
| 4.层高自测定 | 5.层站微机异常处理 | 6.层站运行控制开关 |
| 7.强制关门 | 8.电梯不启动报警 | 9.次层停靠 |
| 10.超载报警 |  |  |
| 门操纵功能 |  |  |
| 1.关门保护 | 2.层站运行方式指示 | 3.关门按钮响应指示 |
| 4.开门延长按钮 | 5.门负载检测 | 6.开门受阻控制 |
| 7.开门保持时间自动调整 | 8.关门力矩控制 | 9.即时关门 |
| 10.强制关门 | 11.光幕安全触板 | 12.重复关门 |
| 13.本层再开门 |  |  |
| 应急运行功能 |  |  |
| 1.轿厢应急照明 | 2.警铃 |  |
| 信息和显示功能 |  |  |
| 1.轿内运行方向指示 | 2.开门延长按钮响应指示 | 3.开门按钮响应指示 |
| 4.多方通话装置 |  |  |
| 交货时间：90天；安装时间（交付运行）：40天； |  |  |

服务要求：

本项目电梯的安装供应商须承诺由制造商或在江西省内分支机构承担制造商须在江西省内设有分支机构，供应商须承诺电梯的维保服务由制造商在江西省内分支机构承担。

服务要求

1．安装、调试、试验、验收；

1.1 交货时中标人应提供合同产品的原厂质量证明书和合格证；

1.2在投标人工程技术人员确认井道等满足安装条件后，由投标人负责按招标文件规定的安装现场进行设备的吊装、搬运、安装、调试及试运行；

1.3电梯安装及安装材料由供货方包干解决，其费用计入投标总价中；

1.4安装调试完毕后，由投标人、招标人和设备使用当地的质检部门按相应原国际标准、国标GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和中国政府标准及设备使用当地质检部门有关要求进行检测、验收，最终验收合格后，进入质量保证期。出具检验合格报告后方为验收合格，进入保修期；

1.5质监部门的验收检定费由投标人负责；

1.6 电梯到货后应在规定时间内完成电梯的安装、调试、验收工作；

1.7 电梯的制造、安装、试验与验收应符合相应的中华人民共和国国家标准；

1.8 在正式交付运行前七天，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册，以便招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解；

2． 技术资料（投标人应向招标人提供以下技术资料，其费用已包括在投标价内）：

2.1电梯安装图；

2.2构件、机械安装图；

2.3安装手册；

2.4维修手册；

2.5安装和检测验收报告；

2.6零部件和易损件目录；

3． 备品备件和专用工具：

3.1随机提供质保期内足够数量的易损易耗备品、备件，并在备品、备件和易损件停止生产的情况下，投标人应在停产日60日前将拟停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间招标所需的备件；

4 人员培训：

4.1投标人负责免费提供中文培训材料为用户提供技术培训。负责免费在设备的安装现场对招标人3名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。

5 其它技术服务及售后要求：

5.1合同签订后10天内，投标人必须根据工程施工图以及现有施工条件提供预留的井道及机房等条件，提供机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件、留孔图及土建相关资料给招标人，招标人收到图纸后10天内，经确认后返还给投标人；

5.2投标人应协同指导土建施工单位完成与电梯安装相关的全部土建工作；

5.3投标人须对合同中规定的整套电梯提供不少于两年的质保期，时间从验收通过交付之日算起，质保期≥24个月（具体以投标人承诺的期限为准），在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容必须在投标时说明；

5.4电梯生产厂家不得设置电梯维修密码；

5.5投标人应在投标文件中提供服务的承诺及其保证期后的维修收费标准；

5.6投标人提供的电梯维修服务必须按照GB T18775-2002《电梯维修规范》进行；

5.7预留视频电缆；

5.8预留大楼BA系统接口功能；

5.9五方通话。（包括五方通话布线工程）；

5.10电梯控制箱与强电电源箱间连接电源电缆材料及安装；

5.11电梯井道内的维修照明材料及安装；

5.12电梯全部技术参数及使用功能均需满足图纸设计要求；

6．厂家必须在小区内设置维保点，确保24小时跟踪服务，保证维修人员60分钟到场；

7．轿厢采用镜面不锈钢及发纹不锈钢组合，吊顶为发纹不锈钢，桥厢设计应注明材质及厚度，并配备效果图或实景图；

8．轿内采用数码点阵显示屏；

9．外召、操纵箱应手感细腻、反应灵敏、操作方便自如且具备盲文功能，清晰、迅捷地显示各种数码与符号；控制面板采用发纹不锈钢嵌入式控制面板。

备注：投标单位必须满足以上技术参数和要求及服务要求，若有任意一项不满足，视为无效投标。

五、合同基本条款

## 合同条款前附表

本表的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.4 | 交货期：中标通知书发出后采购人发出书面交货通知起90天内货到现场，所有电梯在 40天内完成安装调试并通过质监部门验收。 |
| 2 | 9.1 | 设备：合同签订后7日内，采购人将预付款为设备金额的30%支付给供应商，发货前采购人支付设备金额的100%至供应商；开具17%增值税专用发票。 安装：进场七天付至安装金额的50%；安装验收合格后付至安装金额的100%。开具17%增值税专用发票。 |
| 3 | 11.6 | 质量保证期：投标人须对合同中规定的所有电梯提供24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、买方接受并使用之日算起。 |
| 4 | 18.1 | 履约保证金金额：成交供应商还须在接到成交通知书5个工作日内向采购人缴纳设备金额10%的银行履约保函。 |
| 注：不满足上述四条商务要求的，其商务部分作零分处理。 |  |  |

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2）“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“货物”系是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

4）“服务” 是指除货物和工程以外的其他采购对象。

5）“买方”是指购买货物的采购人。

6）“卖方”是指根据合同规定提供货物和服务的中标供应商。

7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

8）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6. 交货方式和交货时间

6.1 交货方式为现场交货。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前尽快以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛量、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项寄给买方。

6.3 在现场交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6.4交货时间和地点见货物需求一览表。

7. 装运通知

7.1 在现场交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期以书面形式通知买方。

7.2如因卖方延误将上述内容用书面形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物。

9. 付款方式

9.1 付款方式见“合同条款前附表”

10. 技术资料

合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付:

10.1合同生效后60天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2 根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

11.3 卖方在收到通知后，应在24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4  如果卖方在收到通知后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5质量保证期、免费服务期见“合同条款前附表”。

12. 检验

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

12.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

12.4 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,卖方有义务为买方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

4）卖方根据合同负责安装或安装督导，如因安装或督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失，由卖方负责，损失的数额，由买卖双方商定降低货物价格。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从付款中或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 延期交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15. 违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

18.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；或；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

19.2 在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

21.3中小企业按规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

22. 合同修改

22.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24.计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同文件及资料的使用

26.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27. 合同生效及其他

27.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

27.2 本合同一式五份，以中文书写，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

27.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

合同格式

（买方）                       （项目名称）中所需     （货物名称）经江西铭大招标代理咨询有限公司以   （招标编号）招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定          （卖方）为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1-供货范围表及分项报价表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-履约保证金

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见货物需求一览表。

4.合同金额

本合同金额为         元人民币，分项价格见分项报价表。

5.付款方式

本合同的付款方式见合同条款第9款。

6.交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见货物需求一览表。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                           卖    方：

名    称：（印章）                    名    称：（印章）

全权代表（签字）：                    全权代表（签字）：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

# 第二章  投标文件格式

目    录

（应包括并不仅限于下列部分）

一、投标书

二、开标一览表

三、开标一览明细表

四、分项报价表

五、技术响应、偏离说明表

六、商务响应、偏离说明表

七、法定代表人授权书

八、投标人的资格声明

九、制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议

十、资格证明文件

十一、投标货物技术文件

十二、中小企业相关证明、监狱企业证明

十三、投标保证金

十四、其他材料

格式

投  标  文  件

项  目  名  称：

招  标  编  号：

投标单位名称 ：

日       期 ：

### 一、投 标 书

致：江西铭大招标代理咨询有限公司

根据贵方“           采购项目” 　　　　（采购编号）投标邀请或招标公告，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的货物/服务（包括安装调试等工作）投标总价为（大写）                元人民币/年。

（2）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我们同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）我方表明已经完全理解并认可招标文件所有条款，并承诺投标后不论任何结果，均无条件放弃针对招标文件所有条款进行的任何质疑或投诉。

（5）如在开标后规定的投标有效期内撤回投标或有其它违约行为，我们同意被贵方没收全部投标保证金。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方要求的日期内完成货物调试，并交付甲方验收、使用。

（9）我方严格遵守《中华人民共和国采购法》第七十七条规定。

（10）与本投标有关的信息请寄：

投标人名称：           （公章）

通讯地址：

电    话：                       传    真：

授权代表（签字）：                日    期：

### 二、开标一览表

招标编号：JXMD2017-GD4#5#-001

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元/年 |
| 投标报价（大写） | 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 （提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，全部必填，无值补零） |
| 服务期 |  |

投标单位名称：

说明：① 投标单位应按照招标文件规定的进行完整投标，不得仅对本次采购项目的部分进行投标，否则其投标将被拒绝。

② 投标报价须包括了产品价格及其运输、存储、安装、运行、调试、检测、验收、鉴定、培训、辅助材料及工具和税费等相关所有费用。

### 三、开标一览明细表

招标编号：JXMD2017-GD4#5#-001

| 项目 编号 | 货物 名称 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 产地 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：(盖章)                           授权代表签字：

备注：以上的报价均要包括了产品价格及其运输、存储、安装、运行、调试、检测、验收、鉴定、培训、辅助材料及工具和税费等相关所有费用。本表格的合计报价必须和开标一览表一致。

### 四、技术响应、偏离说明表

项目名称：

招标编号∶JXMD2017-GD4#5#-001

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术规格 | 投标文件的技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：(盖章)                           授权代表签字：

注：1、投标人应对照招标文件技术规格，必须逐条说明所提供产品已对招标文件的技术规范做出了响应或偏离，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数数值。

2、以上响应/偏离内容应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明。

4、栏数不够可增加，如不按要求填写，可能导致投标无效，由此产生的一切后果由投标人负责。

### 五、商务响应、偏离说明表

项目名称：

招标编号∶JXMD2017-GD4#5#-001

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：(盖章)                           授权代表签字：

注：1、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收、培训及售后服务等内容；

2、投标人应对照招标文件要求的商务条款内容，必须逐条说明已对招标文件要求的商务条款作出了响应或偏离；

3、以上响应/偏离内容应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

4、投标人所投产品如与招标文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明；

牌    务费。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005、栏数不够可增加，如不按要求填写，可能导致投标无效，由此产生的一切后果由投标人负责。

### 六、法定代表人授权书

江西铭大招标代理咨询有限公司：

(投标单位全称)法定代表人         授权  (投标单位代表姓名) 为投标单位代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目[招标编号：        招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标单位代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标单位代表无转委托权。特此授权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

投标单位代表：              性    别：                身份证号：

单        位：              部    门：                职    务：

详细通讯地址：              邮政编码:                 电    话：

投标单位名称：  (全称并加盖公章)

法定代表人签字或盖章：

日     期：

| 法定代表人身份证粘贴处 | 委托人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

### 七、投标人的资格声明

1．投标单位概况：

Ａ．投标单位名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：                邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   (姓名、职务)

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表(到     年     月      日为止)。

(1)固定资产合计:_________________ _____

(2)流动资产合计: ______________________

(3)长期负债合计: ______________________

(4)流动负债合计: ______________________

Ｆ．最近损失表(到     年     月      日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．投标单位近二年的营业总额：

| 年 度 | 总营业额 |
| --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投 标 人 名 称：     (全称并加盖公章)

投标单位法人授权代表签字：_______________

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

投标单位：(盖章)                           授权代表签字：

日    期：    年      月     日

### 八、制造商（或总代理）授权书或代理协议

制造商对本项目出具的授权函（代理商提供，供参考）

致：（招标机构）

（生产厂家名称）主要营业地点设在（生产厂家地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（投标公司地址）的（投标公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

（1）代表我方办理贵方（项目名称、招标编号、产品）投标邀请中要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月     日签署本文件，（投标公司名称）于      年    月    日接受此件，以此为证。

授权经销商名称（公章）：                    出具授权书的制造商名称（公章）：

正式授权签字的代表                         正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：                         姓名、职务和部门：

### 九、资格证明文件

①通过有效年检的营业执照副本（三证合一的只需提供营业执照）、税务登记证副本、组织机构代码证副本、相应的资质证书（原件扫描件上传并加盖公章）；

②法人代表授权书（原件扫描件上传并加盖公章，若法人代表本人参与投标则不需此件）；

③法人代表身份证（原件扫描件上传并加盖公章）；

④被授权人身份证（原件扫描件上传并加盖公章，开标现场提供原件查验）；

⑤制造商（或总代理）授权书或代理协议并加盖授权制造商的公章（原件扫描件上传并加盖公章）；

⑥投标保证金凭证（原件扫描件上传并加盖公章）；

⑦提供近期纳税和社保缴纳记录的证明材料（原件扫描件并加盖公章）；

⑧出具参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（原件扫描件上传并加盖公章）；

⑨法律、法规及招标文件要求提供的其他证明文件。

注：1、投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

2、投标人上传的电子版投标文件中必须提供资格证明文件的原件扫描件，否则视为无效投标。

### 十、投标货物技术文件

投标人认为需要说明或提供，但不限于以下内容（格式自定）：

1、货物的技术规格与功能的详细说明和产品样本；

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表；

3、标准附件、备品备件和专用工具等；

4、技术方案：方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：（1）产品配置简介；（2）产品技术特点说明；（3）招标文件中所要求的其他证明材料。

### 十一  中小企业相关证明、监狱企业证明(若投标单位为中小企业则提供，不属于则无需提供)

企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明

(格式)

中、小、微企业认定证明

编号：

| 企业基本 情况 | 企业名称* |  | 组织机构代码* |  | 法人代表* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业代码） |  | 注册类型 |  | 联系人 |  |
|  | 主营业务（万元） |  | 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话* |  | 传真 |  | 电子邮箱* |  |
|  | 营业收入* |  | 从业人员* |  | 开业时间* | 年 月 |
| 县级或以上中小企业主管部门认定意见 | 经调查核实，该企业属 行业 企业，有效期至本年底。 盖章： 日期： |  |  |  |  |  |

备注：*为必填内容。

认定证明

编号：

公司经自行申报，经审核，认定为      行业的   （中、小、微）型企业，有效期至本年底。

盖章：

日期：

企业所在地的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）认定证明

(格式)

监狱企业认定证明

编号：

| 企业基本 情况 | 企业名称* |  | 组织机构代码* |  | 法人代表* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业代码） |  | 注册类型 |  | 联系人 |  |
|  | 主营业务（万元） |  | 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话* |  | 传真 |  | 电子邮箱* |  |
|  | 营业收入* |  | 从业人员* |  | 开业时间* | 年 月 |
| 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）认定意见 | 经调查核实，该企业属监狱/戒毒企业。 盖章： 日期： |  |  |  |  |  |

### 十二、交纳投标保证金的银行凭证(格式)

投标保证金转帐或电汇银行凭证（原件扫描件）

### 十三、其他材料（投标人认为应当提供的材料）