南昌高新微电子科技园采购风机风口风阀及一般排风材料项目

竞争性谈判文件

项目编号：JXMD2017-WDZ#-016

采 购 人：世源科技工程有限公司

代理机构：江西铭大招标代理咨询有限公司

二○一七年十月

目   录

目录

第一章、谈判邀请	2

第二章、谈判须知	3

一、说明	4

二、 谈判文件	4

三、 谈判响应文件的编制	5

四、 谈判响应文件的递交	7

五、 谈判	8

六、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	10

七、成交通知书、签订合同	10

八、采购咨询服务费、履约保证金	11

第三章、合同条款	12

第四章　合同格式（专用条款）	14

物料采购订单	14

2.甲方（需方）指定的交货地点：	14

第五章  附件（谈判响应文件格式）	16

1. 谈判响应书	17

2．报价表	18

3. 分项报价表	19

4. 技术规格响应/偏离表	20

5. 商务条款响应/偏离表	21

6. 供应商情况一览表	22

7. 技术文件	23

8．资格证明文件	24

无违法犯罪记录承诺函	28

第六章、采购需求表及技术规格	29

# 第一章、谈判邀请

南昌高新微电子科技园采购风机风口风阀及一般排风材料项目已具备采购条件，欢迎合格的供应商参加竞争性谈判采购。

一、项目编号：JXMD2017-WDZ#-016

二、采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数及数量 | 招标控制价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机风口风阀及一般排风材料 | 型号、参数见材料单 | 240万元 |

三、供应商的资格条件：

1、具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的制造商或代理商（如为代理商投标，则须取得主要产品制造商的授权书）。

2、本项目不接受联合体参加竞争性谈判，且不得转包，亦不得分包。                       3、保证金转账凭证.

4、提供国家认证证书及型式试验报告

四、有意向的供应商从2017年10月23日至2017年10月25日每天(节假日除外)9:00~11:30,14:30~17:30时(北京时间)在中国招投标网及http://www.jxmdzb.com/获取竞争性谈判文件，本谈判采购文件每份500元人民币，投标时现场缴纳。

五、谈判响应文件递交截止时间和谈判时间为2017年10月28日上午09:30整（北京时间）。

六、谈判响应文件递交地点和谈判地点为江西铭大招标代理咨询有限公司评标室。

采 购 人：世源科技工程有限公司（项目施工总包单位）

联 系 人：黄工13545972867

采购咨询机构：江西铭大招标代理咨询有限公司

详细地址：南昌高新区高新七路先锋物业二部五楼（高新管委会斜对面）

邮    编：330029

联 系 人：付女士          15179118922

电    话：0791-87603010   传    真：0791-87603010-616

电子函件：jxmd2015@qq.com

户  名：江西铭大招标代理咨询有限公司

开户行：中国民生银行南昌北京东路支行

账  号：693582268

# 第二章、谈判须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：世源科技工程有限公司（项目施工总包单位） |
| 2 | 2.2 | 采购咨询机构：江西铭大招标代理咨询有限公司 地址：南昌高新区高新七路先锋物业二部五楼（高新管委会斜对面） 电话：0791-87603010 传真：0791-87603010-616 |
| 3 | 3 | 合格供应商：详见“采购邀请” |
| 4 | 15.1 | 谈判保证金金额：人民币肆万元整（¥40000.00） 本项目保证金应当采用电汇、转账形式交纳。 开 户 名：南昌高新置业投资有限公司 开户银行：南昌农商银行高新支行 账 号：106969000000010656 到账截止时间：谈判截止时间前。 |
| 5 | 16.1 | 谈判采购有效期：90 天 |
| 6 | 17.1 | 副本的份数：3 |
| 7 | 27 | 成交标准： 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 8 | 36 | 采购咨询服务费：成交供应商领取成交通知书时支付采购咨询服务费；收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文”规定的80%向成交供应商收取采购咨询服务费。 |
| 9 | 37 | 履约保证金：为合同金额的10%，成交供应商在接到成交通知书5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金必须为转账或电汇（不含保函），全部货物到齐并经甲方、监理单位验收后退还履约保证金。 |
|  |  | 投标报价必须小于招标控制价，否则做无效投标处理；如果最终报价高于市场正常水平，采购人有权要求再进行一轮报价或取消竟谈结果。 |
|  |  | 供应商在谈判之日起3个月之内领取资料费和服务费票据，逾期不予办理。 |

## 一、说明

1．适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述货物和相关服务的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”详见“供应商须知前附表”。

2.2  采购咨询机构：江西铭大招标代理咨询有限公司

2.3 “供应商”是指向采购人提供“谈判邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1详见“采购邀请”

4. 谈判费用

4.1不论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。采购咨询机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判活动并签署谈判响应文件的人。如果供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（格式详见“第五章附件”）。

## 二、 谈判文件

6. 谈判文件的构成

6.1 要求提供的货物和相关服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共六章，各章的内容如下：

第一章  谈判邀请

第二章  谈判须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件（谈判响应文件格式）

第六章  采购需求表及技术规格

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 谈判文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式通知采购咨询机构。

7.2 谈判截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购咨询机构可对谈判文件进行修改。

7.3谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购咨询机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购咨询机构回函确认。

## 三、 谈判响应文件的编制

8. 提示

8.1 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求提供谈判响应文件和资料。

8.2供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理结机构所有来往书面文件均须使用中文。谈判响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

8.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

9. 谈判响应文件计量单位

9.1谈判响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10. 谈判响应文件的构成

10.1谈判响应文件应由下列部分构成：

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 明细表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6)供应商情况一览表

(7) 技术文件

(8) 资格证明文件

(9) 谈判保证金

供应商应将谈判响应文件装订成册，并编写“谈判响应文件目录”。

11. 中、小、企业参加竞争性谈判（不适用）

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 供应商应提供证明其合格和资格的证明文件((格式详见“第五章附件”10)。

12.2 其他资格证明文件。

13. 证明货物符合谈判文件规定的文件

13.1供应商应提交其货物和附属售后服务符合谈判文件规定的证明，作为谈判响应文件的一部分。

13.2 货物和相关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)货物主要实样技术指标和性能及样品的详细使用说明。

2)对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和相关服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数和实样。

3)商务条款的偏差和例外。

14. 谈判报价

14.1谈判报价均以人民币报价。

14.2供应商要按报价表（统一格式）和明细表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

14.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

15. 谈判保证金

15.1 供应商须在谈判响应文件递交截止时间之前向采购咨询机构提交“供应商须知前附表”中规定金额的谈判保证金，并作为其谈判响应文件的一部分。

注：供应商可凭银行进账单复印件作为谈判保证金凭据。

15.2 任何未按第15.1条要求提交谈判保证金的谈判响应文件被视为无效。

15.3 成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.4 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.5 下列任何情况发生时，将不予退还其交纳的谈判保证金：

(1)供应商在谈判文件规定的谈判有效期内撤回其谈判响应文件；

(2)成交供应商未按本须知规定签订合同；

(3)成交供应商未按规定缴付采购咨询服务费；

(4)拒绝签订采购合同；

(5)成交供应商未按规定提交履约保证金；

(6)成交供应商提供虚假材料和文件意图骗取成交。

16. 谈判有效期

16.1 谈判有效期为自谈判之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。谈判有效期不足的谈判响应文件被视为无效。

17. 谈判响应文件的签署及规定

17.1 供应商应准备一份谈判响应文件正本和“供应商须知前附表”规定份数的副本。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2谈判响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。谈判响应文件正、副本均须胶装，否则谈判小组有权取消其谈判资格。

17.3 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由谈判响应文件签字人签字或盖章。

17.4 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5 电报、电传、传真形式的谈判响应文件概不接受。

## 四、 谈判响应文件的递交

18. 谈判响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将谈判响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18.2为方便谈判，供应商应将报价表单独密封（谈判响应文件正、副本中须附有），并在信封上标明“报价表”字样。谈判保证金凭据复印件须装订在谈判响应文件中。

18.3信封封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

18.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购咨询机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

19. 谈判截止时间

19.1谈判响应文件必须在“谈判邀请”规定的谈判响应文件递交截止时间前送达指定的谈判地点。已购买竞争性谈判文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃谈判的，不得再参加该项目的采购活动。

20. 迟交的谈判响应文件

20.1 在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件，采购咨询机构将拒绝接收。

21. 谈判响应文件的撤回

21.1 从谈判响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则将不予退还其交纳的谈判保证金。

## 五、 谈判

22. 谈判组织

22.1采购咨询机构在“谈判邀请”中规定的时间和地点组织谈判。参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

23. 谈判小组

23.1在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

24. 谈判程序

24.1响应供应商在采购人的纪检监察人员的监督下，在谈判现场检查响应文件的密封情况并签字确认。代理机构拆封响应文件。确认无误后供应商离开谈判地点。

24.2谈判小组对各供应商的谈判响应文件认真审阅，确定谈判内容，并进行初审。谈判响应文件的初审分为：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

24.3初审出现下列情况者，谈判响应文件被视为无效：

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价表；

3）未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）未按竞争性谈判文件的规定提供资格证明文件的；

5）未按谈判文件要求加盖单位公章，法人代表授权书没有法定代表人签字（签章）或签字（签章）人没有法定代表人有效委托的；

6）谈判有效期响应不足的；

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）谈判文件规定的其它情形。

24.4第一轮谈判

谈判小组按递交响应文件时间的顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。

24.5谈判文件修正：

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。

（2）代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修改，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

24.6第二轮谈判

（1）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

（2）第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的。按谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

24.7 最终报价

（1）最终的谈判结束后，谈判小组规定供应商最终报价时间，所有响应供应商作最终报价，密封后递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

（2）最终报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（3）最终报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

24.8 若没有对技术、商务做实质性修改或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求；最终（或下一轮）报价不得高于上一轮报价；否则，最终（或本轮）报价无效，以上轮报价为准作为评审依据。

24.9所有响应供应商的最终报价均超过了预算，谈判小组有权决定是否再次进行报价或本次谈判失败。若再次报价仍超出预算，谈判小组可宣布本次谈判终止。

24.10谈判结束后，如业主单位认为最终价格高于同等配置下的市场价格，将有权要求所有单位重新进行最终报价，或取消本次谈判结果。

25. 成交标准

25.1 详见 “供应商须知前附表”

26. 与谈判小组的接触

26.1除按本须知规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

26.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其谈判响应文件作无效处理。

27. 终止竞争性谈判采购活动的情形

27.1出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，供应商最低数量可以为两家。

## 六、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

28.推荐成交候选供应商

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

28.2最终报价相同的，按性能、技术、服务指标优劣顺序排列；最终报价相同且性能、技术、服务指标优劣均相同的，对于同时列入环保清单和“节能产品政府采购清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品；上述均相同的由谈判小组随机抽取确定排序。

29.确定成交供应商

29.1采购咨询机构在谈判结束后将评审报告送采购人。

29.2采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

## 七、成交通知书、签订合同

31. 成交通知书

31.1采购咨询机构将向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准向采购咨询机构缴纳采购咨询服务费。

31.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

31.3当成交通知书发出后，采购咨询机构将通知所有未成交的供应商。

32. 签订合同

32.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

32.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的谈判保证金。

## 八、采购咨询服务费、履约保证金

33. 采购咨询服务费

33.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购咨询机构缴纳“供应商须知前附表”规定的采购咨询服务费。在领取采购咨询服务费发票时提供一份采购合同。

33.2采购咨询服务费只收现金、支票、汇票。

户  名：江西铭大招标代理咨询有限公司

开户行：中国民生银行南昌北京东路支行

账  号：693582268

33.3 成交供应商如未按规定办理，采购咨询机构将不予退还其谈判保证金。

34. 履约保证金

34.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

34.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

34.3如果成交供应商没有按本须知规定执行，被视为成交供应商拒绝签订采购合同，按本须知规定执行。

34.4 履约保证金在项目验收合格后一个月内全额退还，不付利息。

# 第三章、合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款及开票方式：详见第四章合同格式 |
| 2 | 技术标准和质保期限：详见第四章合同格式 |
| 3 | 交货时间：详见第四章合同格式 |
| 4 | 不满足上述条款的其响应文件无效标。 |

1. 定义

1.1 “买方”系指购买货物的采购人。

1.2 “卖方”系指根据合同规定提供货物和相关服务的成交供应商。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与谈判最终结果的技术规范相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6. 交货地点

6.1详见“采购需求表 ”

7. 交货期

7.1 详见“采购需求表”

8. 付款方式

8.1详见“合同条款前附表”

9. 质量保证

9.1 卖方应保证货物是全新，未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

9.2 合同项下项目的质量保证期详见“合同条款前附表”。

10.验收

10.1 谈判文件有规定的按谈判文件规定进行验收，若谈判文件中无相应说明，则以相关的标准为准。

11. 转让和分包

11.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

11.2中小企业按规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

11.3 对谈判中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原谈判响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

12.违约责任

12.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

12.2 未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，买方有权终止合同，并对卖方违约行为进行追究，同时按有关规定进行相应处罚。

13.其他

13.1 合同条款未提的其他事宜按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

13.2 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

13.3 本合同一式三份，以中文书写，买、卖双方各执一份，采购咨询机构一份。

13.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

14.说明

14.详细合同条款参照世源科技工程有限公司通用及专业合同条款执行。

# 第四章　合同格式（专用条款）

# 物料采购订单

甲方（需方）：                        签订地点：

乙方（供方）：                         签订时间：

- 本次订单货物如下（可后附清单明细）：                              订单编号：

| 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 价款（含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 合计人民币金额（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间以及交货地点

1. 交货时间：乙方（供方）应于接到盖有甲方项目红章的交货通知书后30日内将合同标的物交付给甲方（需方）指定交货地点，并安排卸车及妥善放置于甲方指定位置（需经由甲方、建设单位、使用方及监理签字验收合格），相关费用全部由乙方承担。若乙方不能按合同约定时间供货，则罚款5000-10000元/天，罚款总金额不超过合同额的20%；若乙方在卸货及搬运过程中违反现场安全要求，则罚款2000元-5000元/次，导致安全事故的，相关责任及所有费用全部由乙方承担。

- 2.甲方（需方）指定的交货地点：

3.甲方（需方）指定的接收人： ____________________；联系电话：____________________。

- 技术标准和质保期限。

- 乙方（供方）所供材料应当符合相应的技术标准：（详见谈判文件第六章采购需求表及技术规格中技术要求）；若出现质量问题，乙方须在甲方发出邮件或书面通知函48小时内无条件调换，因此产生的所有费用由乙方承担。若因乙方所提供物料质量等问题导致工期延误，乙方须承担相关误工、罚款等所有费用。

- 本订单材料的质保期为：系统联合调试运行合格，且经由甲方、建设单位、使用方及监理签字确认移交之日起24个月，质保期内出现故障，供应商应免费提供维修或更换有缺陷的材料及服务。

四、付款及开票方式

1、预付款为合同总价的30％，合同签署后支付；

2、发货前付至相应材料总价的80％，开17%增值税专票；安装验收合格后两周内付款至合同总价95％；

3、质保金5%为两年质保期满后两周内，甲方（需方）确认供方完成所有保证责任，无息发还质保金；

五、特别约定

1、设备材料进场时乙方应提供合格证、检测报告等相关资料，若涉及到相关政府部门报验或第三方检测，所有资料的整理、报验工作及费用等由乙方承担；；

2、乙方应在响应文件中提供服务的承诺及其保质期后的维修收费标准，并在接到甲方故障通知后（不限于电话、邮件、书面形式）供应商应在8小时内到达现场，一般故障应在1个工作日内完成，重大故障或需到生产厂家调配零件，应在3个工作日内完成；

3、乙方应随时派出设计、技术人员，负责本项目工程设计及前期建筑施工中与本工程有关和设计院所及施工工作的配合。

六、其他事项

1.本订单中未明确约定的事项，适用双方于______年____月____日签订的材料采购合同（合同编号____________）的有关条款。

2.本订单经双方签字并盖章之日起生效。本订单一式四份，甲、乙（需、供）双方各执二份。

甲、乙（需、供）双方均仔细阅读本订单及本订单所属的通用条款等附件，双方在此签章自愿接受本合同约束。

| 甲方（需方）： | 乙方（供方）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： 甲方（需方）代表 | 联系电话： 乙方（供方）代表 开户银行： 账号： |

# 第五章  附件（谈判响应文件格式）

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（公章）

年   月   日

# 1. 谈判响应书

致：江西铭大招标代理咨询有限公司

根据贵方为(项目名称)项目竞争性谈判采购货物和服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本三份:

1. 报价表

2. 明细表

3. 技术规格响应/偏离表

4. 商务条款响应/偏离表

5. 按谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

7. 提交的谈判保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为          （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判日起   90   个日历日。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金将不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商代表签字或签章

供应商盖章

日期

# 2．报价表

供应商名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 总报价 | 报价 声明 | 谈判保证金 | 交货期 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表应按“谈判须知”18.2条的规定单独密封在一个信封中。

供应商盖章：

供应商代表签字或签章：

# 3. 分项报价表

供应商名称：                                                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单 价 （含谈判文件要求的所有价格） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价；

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件；

3.谈判文件如另有单独分项报价要求的按要求填写。

供应商盖章：

供应商代表签字或签章：

# 4. 技术规格响应/偏离表

供应商盖章：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 谈判响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在谈判响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：

### 5. 商务条款响应/偏离表

供应商盖章：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在谈判响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商代表签字或签章：

### 6. 供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商单位（公章）

### 7. 技术文件

内容包括：

1）货物的规格与功能的详细说明和产品样本

2）谈判文件要求提供的技术资料

3）供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

## 8．资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章。

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1、证明具有独立承担民事责任的能力的材料；

营业执照副本（复印件）

2、制造商出具的唯一授权书复印件（代理商须提供）；

3、法定代表人授权书（见格式）

4、供应商的资格声明（见格式）

法定代表人授权书

致: 江西铭大招标代理咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字（盖章无效）：

供应商全称（公章）：

联系电话（手机）：

日  期：

附：

全权代表签字（盖章无效）：

职        务：

电 话（手机）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件

供应商的资格声明

（供参考格式）

致：（采购咨询机构）

为响应贵方（项目名称、项目编号）采购邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和相关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1、我方的资格声明正本一份。

2、下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

供应商代表签字或签章

供应商盖章

日期

制造商出具的授权函

致:(采购咨询机构)

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(贸易公司地址)的(贸易公司名称)将以我方的产品对贵公司的谈判项目进行谈判响应，我们特作如下说明：

（1）同意(贸易公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）谈判，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）（贸易公司名称）在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于    年     月   日签署本文件，(贸易公司名称)于    年    月    日接受此件，以此为证。

制造商全称（公章）：

无违法犯罪记录承诺函

致：江西铭大招标代理咨询有限公司

我公司在参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额罚款等重大违法犯罪记录。

特此声明。

法定代表人（经营者或自然人）（签字）：

响应供应商名称（公章）：

年    月    日

# 第六章、采购需求表及技术规格

| 序号 | 材料名称描述 | 型号规格、技术及参数要求 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般排风 |  |  |  |
| 1 | 低噪声风机箱（防爆） | 风量：3400m³/h；风压400Pa；转速1200rpm；功率1.1KW；噪音≤65 |  | 2 |
| 2 | 低噪声风机箱（防腐） | 风量：4000m³/h；风压400Pa；转速1680rpm；功率1.1KW；噪音≤65 |  | 2 |
| 3 | 低噪声风机箱 | 风量：3000m³/h；风压400Pa；转速200rpm；功率0.75KW；噪音≤65 |  | 2 |
| 4 | 低噪声风机箱（防爆） | 风量：5100m³/h；风压400Pa；转速1890rpm；功率1.1KW；噪音≤65 |  | 1 |
| 5 | 管道离心风机 | 风量：4400m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率1.1KW；噪音≤65 |  | 3 |
| 6 | 管道离心风机 | 风量：3000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.75KW；噪音≤65 |  | 1 |
| 7 | 管道离心风机 | 风量：4200m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率1.1KW；噪音≤65 |  | 1 |
| 8 | 管道离心风机 | 风量：2600m³/h；风压300Pa；转速1100rpm；功率0.55KW；噪音≤60 |  | 1 |
| 9 | 管道离心风机 | 风量：700m³/h；风压200Pa；转速1600rpm；功率0.25KW；噪音≤58 |  | 1 |
| 10 | 轴流风机 | 风量：1800m³/h；风压100Pa；转速1450rpm；功率0.25KW；噪音≤53 |  | 3 |
| 11 | 管道离心风机 | 风量：2000m³/h；风压300Pa；转速1890rpm；功率0.55KW；噪音≤58 |  | 1 |
| 12 | 低噪声风机箱 | 风量：30000m³/h；风压500Pa；转速700rpm；功率11KW；噪音≤70 |  | 1 |
| 13 | 低噪声风机箱 | 风量：12000m³/h；风压500Pa；转速700rpm；功率7.5KW；噪音≤65 |  | 2 |
| 14 | 低噪声风机箱 | 风量：7800m³/h；风压400Pa；转速1000rpm；功率2.2KW；噪音≤65 |  | 1 |
| 15 | 低噪声风机箱 | 风量：5000m³/h；风压400Pa；转速1890rpm；功率1.1KW；噪音≤65 |  | 1 |
| 16 | 低噪声风机箱 | 风量：800m³/h；风压100Pa；转速1450rpm；功率0.25KW；噪音≤53 |  | 1 |
| 17 | 轴流风机 | 风量：1800m³/h；风压100Pa；转速1450rpm；功率0.25KW；噪音≤53 |  | 4 |
| 18 | 高温排烟离心风机 | 风量：42000m³/h；风压850Pa；转速1000rpm；功率15KW；噪音≤82 |  | 1 |
| 19 | 高温排烟离心风机 | 风量：50000m³/h；风压1200Pa；转速750rpm；功率30KW；噪音≤80 |  | 1 |
| 20 | 高温排烟离心风机 | 风量：72000m³/h；风压1200Pa；转速750rpm；功率37KW；噪音≤81 |  | 1 |
| 21 | 高温排烟离心风机 | 风量：63000m³/h；风压1100Pa；转速860rpm；功率30KW；噪音≤80 |  | 2 |
| 22 | 轴流风机 | 风量：10000m³/h；风压600Pa；转速2900rpm；功率4KW；噪音≤72 |  | 1 |
| 23 | 轴流风机 | 风量：15300m³/h；风压750Pa；转速1450rpm；功率7.5KW；噪音≤72 |  | 1 |
| 24 | 轴流风机 | 风量：17600m³/h；风压600Pa；转速960rpm；功率7.5KW；噪音≤75 |  | 4 |
| 25 | 混流风机 | 风量：32000m³/h；风压700Pa；转速1450rpm；功率7.5KW；噪音≤75 |  | 2 |
| 26 | 低噪声混流风机 | 风量：18700m³/h；风压300Pa；转速720rpm；功率2.2KW；噪音≤72 |  | 2 |
| 27 | 低噪声混流风机 | 风量：2200m³/h；风压200Pa；转速1450rpm；功率0.55KW；噪音≤63 |  | 1 |
| 28 | 低噪声混流风机 | 风量：2200m³/h；风压200Pa；转速1450rpm；功率0.55KW；噪音≤63 |  | 1 |
| 29 | 低噪声混流风机 | 风量：3600m³/h；风压200Pa；转速960rpm；功率0.55KW；噪音≤59 |  | 1 |
| 30 | 天花型排气扇 | 风量：300m³/h；风压20Pa；功率0.038KW；噪音≤37 |  | 5 |
| 31 | 低噪声混流风机（防爆） | 风量：8700m³/h；风压300Pa；转速960rpm；功率1.5KW；噪音≤67 |  | 2 |
| 32 | 低噪声混流风机 | 风量：15400m³/h；风压300Pa；转速960rpm；功率3.0KW；噪音≤71 |  | 5 |
| 33 | 低噪声混流风机 | 风量：8800m³/h；风压200Pa；转速960rpm；功率1.5KW；噪音≤67 |  | 1 |
| 34 | 低噪声混流风机 | 风量：5500m³/h；风压300Pa；转速960rpm；功率1.1KW；噪音≤62 |  | 3 |
| 35 | 低噪声混流风机 | 风量：10400m³/h；风压300Pa；转速720rpm；功率2.2KW；噪音≤63 |  | 1 |
| 36 | 低噪声混流风机 | 风量：26400m³/h；风压200Pa；转速720rpm；功率4.0KW；噪音≤76 |  | 2 |
| 37 | 低噪声混流风机 | 风量：11000m³/h；风压300Pa；转速720rpm；功率1.5KW；噪音≤65 |  | 1 |
| 38 | 低噪声后倾离心风机箱（防爆） | 风量：8000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率2.2KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 39 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：4000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率1.1KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 40 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：2500m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.75KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 41 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：2500m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.75KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 42 | 低噪声后倾离心风机箱（防爆） | 风量：1600m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.55KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 43 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：1000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.37KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 44 | 低噪声后倾离心风机箱 | 风量：1200m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.55KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 45 | 低噪声后倾离心风机箱（防爆） | 风量：900m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.37KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 46 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：2500m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率0.75KW；噪音≤60 |  | 2 |
| 47 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：4000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率1.1KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 48 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：4000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率1.1KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 49 | 低噪声后倾离心风机箱（防腐） | 风量：4000m³/h；风压400Pa；转速1450rpm；功率1.1KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 50 | 混流风机 | 风量：20000m³/h；静压458Pa；转速1450rpm；功率5.5KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 51 | 混流风机 | 风量：22000m³/h；静压458Pa；转速1450rpm；功率5.5KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 52 | 混流风机 | 风量：22000m³/h；静压458Pa；转速1450rpm；功率5.5KW；噪音≤70 |  | 2 |
| 53 | 管道式换气扇 | 风量：530m³/h；静压200Pa；功率0.055KW；噪音≤45 |  | 3 |
| 54 | 管道式换气扇 | 风量：530m³/h；静压200Pa；功率0.055KW；噪音≤45 |  | 3 |
| 55 | 低噪声风机箱 | 风量：18000m³/h；静压542Pa；转速709rpm；功率7.5KW；噪音≤70 |  | 1 |
| 56 | 轴流风机 | 风量：1800m³/h；静压100Pa；转速1450rpm；功率0.25KW；噪音≤70 |  | 1 |
| 57 | 混流风机 | 风量：29000m³/h；静压600Pa；转速709rpm；功率11KW；噪音≤53 |  | 1 |
| 二 | 风口风阀 |  |  |  |
|  | 办公区 |  |  |  |
| 1 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：300*300面：600*600 4.:表面喷塑,回风口带滤网 | 个 | 8 |
| 2 | 风口、散流器 | 1.名称：方型散流器 2.规格:颈部：360*360面：600*600 5.:表面喷塑,回风口带滤网 | 个 | 122 |
| 3 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：420*420面：600*600 3.:表面喷塑,回风口带滤网 | 个 | 32 |
| 4 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：480*480面：600*600 3.:表面喷塑,回风口带滤网 | 个 | 228 |
| 5 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：420*420 3、带调节阀 | 个 | 16 |
| 6 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：260*260 3、带调节阀 | 个 | 9 |
| 7 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：320*320 3、带调节阀 | 个 | 8 |
| 8 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:600*600 3.带尼龙过滤网 | 个 | 8 |
| 9 | 风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:2000*400 3.有效面积≥40% | 个 | 1 |
| 10 | 风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:3800*1000 3.有效面积≥40% | 个 | 3 |
| 11 | 风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*300 3.有效面积≥40% | 个 | 1 |
| 12 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:600*600 3.带尼龙过滤网 | 个 | 8 |
| 13 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:300*100 | 个 | 24 |
| 14 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:200*100 | 个 | 52 |
| 15 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:600*300 | 个 | 5 |
| 16 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1000*400 | 个 | 2 |
| 17 | 风口、散流器 | 1.名称:自垂百叶 2.规格:400*400 | 个 | 16 |
| 18 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:600*600 | 个 | 18 |
| 19 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:800*600 | 个 | 7 |
| 20 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1000*600 | 个 | 3 |
| 21 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200*400 | 个 | 3 |
| 22 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200*600 | 个 | 1 |
| 23 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:600*200 | 个 | 4 |
| 24 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:300*300 | 个 | 8 |
| 25 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:400*400 | 个 | 5 |
| 26 | 风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1400*600 | 个 | 1 |
| 27 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200*160 | 个 | 41 |
| 28 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*160 | 个 | 51 |
| 29 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1250*320 | 个 | 1 |
| 30 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*200 | 个 | 2 |
| 31 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*200 | 个 | 5 |
| 32 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:250*120 | 个 | 24 |
| 33 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:220*60 | 个 | 48 |
| 34 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:220*120 | 个 | 11 |
| 35 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*160 | 个 | 2 |
| 36 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*120 | 个 | 3 |
| 37 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:500*200 | 个 | 7 |
| 38 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1250*320 | 个 | 3 |
| 39 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*400 | 个 | 1 |
| 40 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1500*400 | 个 | 6 |
| 41 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*320 | 个 | 1 |
| 42 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1250*400 | 个 | 1 |
| 43 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*400 | 个 | 1 |
| 44 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*250 | 个 | 3 |
| 45 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1000*320 | 个 | 2 |
| 46 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:250*120 | 个 | 24 |
| 47 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:500*250 | 个 | 1 |
| 48 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:630*250 | 个 | 1 |
| 49 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*200 | 个 | 1 |
| 50 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1600*400 | 个 | 9 |
| 51 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1600*630 | 个 | 1 |
| 52 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1600*320 | 个 | 1 |
| 53 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:800*320 | 个 | 4 |
| 54 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1000*320 | 个 | 6 |
| 55 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1250*320 | 个 | 6 |
| 56 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:800*250 | 个 | 3 |
| 57 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:630*320 | 个 | 3 |
| 58 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:500*160 | 个 | 4 |
| 59 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:500*200 | 个 | 2 |
| 60 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1000*400 | 个 | 1 |
| 61 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:800*200 | 个 | 2 |
| 62 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1600*320 | 个 | 2 |
| 63 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:630*250 | 个 | 2 |
| 64 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:630*250 | 个 | 2 |
| 65 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*200 | 个 | 3 |
| 66 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*400 | 个 | 1 |
| 67 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:500*160 | 个 | 4 |
| 68 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*320 | 个 | 2 |
| 69 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1250*320 | 个 | 6 |
| 70 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*250 | 个 | 3 |
| 71 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:630*320 | 个 | 3 |
| 72 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:500*200 | 个 | 2 |
| 73 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*320 | 个 | 3 |
| 74 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:800*320 | 个 | 4 |
| 75 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*320 | 个 | 3 |
| 76 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*630 | 个 | 2 |
| 77 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*200 | 个 | 4 |
| 78 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*200 | 个 | 1 |
| 79 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*120 | 个 | 5 |
| 80 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*320 | 个 | 2 |
| 81 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*500 | 个 | 1 |
| 82 | 阀门 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1250*320 | 个 | 1 |
| 83 | 阀门 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1500*400 | 个 | 2 |
| 84 | 阀门 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1250*500 | 个 | 1 |
| 85 | 阀门 | 1.名称:消声弯头 2.规格:1000*400 | 个 | 2 |
| 86 | 消声器 | 1.名称:管道消声器 2.规格:L=1.8m 3.形式:管式 | 个 | 3 |
|  | 1#厂区 空调风系统 |  |  |  |
| 87 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：240*240面：300*300 | 个 | 18 |
| 88 | 风口、散流器 | 1.名称:方型散流器 2.规格:颈部：480*480面：600*600 3.:表面喷塑,回风口带滤网 | 个 | 4 |
| 89 | 风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200*600 | 个 | 6 |
| 90 | 风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 8 |
| 91 | 风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*600 3、风口带金属八字阀 | 个 | 4 |
| 92 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:2000*500 | 个 | 1 |
| 93 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:2000*630 | 个 | 1 |
| 94 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:630*320 | 个 | 3 |
| 95 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:630*500 | 个 | 2 |
| 96 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:500*320 | 个 | 3 |
| 97 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:2000*1000 | 个 | 1 |
| 98 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1600*1000 | 个 | 3 |
| 99 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:3000*1000 | 个 | 2 |
| 100 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:2000*630 | 个 | 1 |
| 101 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*400 | 个 | 1 |
| 102 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*500 | 个 | 1 |
| 103 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630*320 | 个 | 2 |
| 104 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*320 | 个 | 1 |
| 105 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1000*400 | 个 | 1 |
| 106 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:2000*1000 | 个 | 1 |
| 107 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1600*1000 | 个 | 3 |
| 108 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:3000*1000 | 个 | 2 |
| 109 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250X400 | 个 | 1 |
| 110 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:630X320 | 个 | 2 |
| 111 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:500X320 | 个 | 1 |
| 112 | 金属网 | 1.名称:金属网 2.规格:2000*630 | 个 | 1 |
| 113 | 消声弯头 | 1.名称:消声弯头 2.规格:630*500 | 个 | 1 |
|  | 事故通风 |  |  |  |
| 114 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 8 |
| 115 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600*600 3、风口带金属八字阀 | 个 | 4 |
| 116 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*400 | 个 | 2 |
| 117 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630*400 | 个 | 2 |
| 118 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*250 | 个 | 2 |
| 119 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:500X250 | 个 | 2 |
|  | 一般通风及防排烟 |  |  |  |
| 120 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 | 个 | 13 |
| 121 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1200 | 个 | 3 |
| 122 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*600 | 个 | 4 |
| 123 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800 | 个 | 3 |
| 124 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 | 个 | 4 |
| 125 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:3000*2500 | 个 | 1 |
| 126 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:3000*1000 | 个 | 2 |
| 127 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1250*630 | 个 | 1 |
| 128 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1000*630 | 个 | 2 |
| 129 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1000*1000 | 个 | 2 |
| 130 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:2000*500 | 个 | 3 |
| 131 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:1600*320 | 个 | 2 |
| 132 | 阀门 | 1.名称:防火阀280°熔断 2.规格:800*320 | 个 | 1 |
| 133 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800*400 | 个 | 3 |
| 134 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630*320 | 个 | 1 |
| 135 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*400 | 个 | 1 |
| 136 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*500 | 个 | 2 |
| 137 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*630 | 个 | 4 |
| 138 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1600*320 | 个 | 2 |
| 139 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*1000 | 个 | 2 |
| 140 | 阀门 | 1.名称:排烟阀 2.规格:2000*500 | 个 | 1 |
| 141 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:1250*630 | 个 | 1 |
| 142 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:800X400 | 个 | 1 |
| 143 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:φ630 | 个 | 1 |
|  | 2#动力站（事故通风） |  |  |  |
| 144 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3、带调节阀 | 个 | 8 |
| 145 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*250 | 个 | 4 |
| 146 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*400 | 个 | 2 |
| 147 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*500 | 个 | 2 |
| 148 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:1400*1200 | 个 | 2 |
| 149 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:1000*1000 | 个 | 1 |
|  | 一般排风、空调风系统 |  |  |  |
| 150 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300 3、带调节阀 | 个 | 4 |
| 151 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*150 3、带调节阀 | 个 | 8 |
| 152 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3、风口接主风管短节加阀 | 个 | 10 |
| 153 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*300 3、带调节阀 | 个 | 16 |
| 154 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*300 5、带调节阀 | 个 | 6 |
| 155 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*500 3、风口接主风管短节加阀 | 个 | 25 |
| 156 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400 3、带调节阀 | 个 | 26 |
| 157 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300 3、带调节阀 | 个 | 12 |
| 158 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400 3、带调节阀 | 个 | 4 |
| 159 | 风口 | 1.名称:不锈钢网式风口 2.规格:2400*630 | 个 | 2 |
| 160 | 风口 | 1.名称:不锈钢网式风口 2.规格:1600*400 | 个 | 1 |
| 161 | 风口 | 1.名称:不锈钢网式风口 2.规格:800*600 | 个 | 1 |
| 162 | 风口 | 1.名称:不锈钢网式风口 2.规格:3000*800 | 个 | 1 |
| 163 | 风口 | 1.名称:不锈钢网式风口 2.规格:1400*400 | 个 | 2 |
| 164 | 风口 | 1.名称:不锈钢网式风口 2.规格:1600*800 | 个 | 1 |
| 165 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:4000*1000 | 个 | 1 |
| 166 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:800*800 | 个 | 1 |
| 167 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:800*600 | 个 | 2 |
| 168 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:2000*1800 | 个 | 3 |
| 169 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:500*500 | 个 | 1 |
| 170 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:2800*1200 | 个 | 1 |
| 171 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:1800*1600 | 个 | 5 |
| 172 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:3000*1200 | 个 | 1 |
| 173 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:1200*800 | 个 | 3 |
| 174 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:3600*1600 | 个 | 3 |
| 175 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:1600*1600 | 个 | 1 |
| 176 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:1400*1200 | 个 | 1 |
| 177 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:5200*2000 | 个 | 1 |
| 178 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶有效面积＞40% 2.规格:3600*600 | 个 | 2 |
| 179 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1000*500 | 个 | 2 |
| 180 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1600*800 | 个 | 2 |
| 181 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*250 | 个 | 1 |
| 182 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800*600 | 个 | 1 |
| 183 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1000*800 | 个 | 1 |
| 184 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1600*400 | 个 | 1 |
| 185 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1600*500 | 个 | 2 |
| 186 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*500 | 个 | 2 |
| 187 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*320 | 个 | 3 |
| 188 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*400 | 个 | 2 |
| 189 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250*500 | 个 | 5 |
| 190 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1600*500 | 个 | 2 |
| 191 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*200 | 个 | 2 |
| 192 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*320 | 个 | 1 |
| 193 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320*160 | 个 | 4 |
| 194 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:250*120 | 个 | 4 |
| 195 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1000*800 | 个 | 1 |
| 196 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1600*400 | 个 | 1 |
| 197 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1250*400 | 个 | 1 |
| 198 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800*320 | 个 | 2 |
| 199 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1600*800 | 个 | 2 |
| 200 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1000*400 | 个 | 4 |
| 201 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800*250 | 个 | 1 |
| 202 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*160 | 个 | 6 |
| 203 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:500*250 | 个 | 3 |
| 204 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630*250 | 个 | 2 |
| 205 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*500 | 个 | 3 |
| 206 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1600*800 | 个 | 2 |
| 207 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*400 | 个 | 2 |
| 208 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1600*630 | 个 | 1 |
| 209 | 阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*800 | 个 | 1 |
|  | 3#化学品库空调风系统 |  |  |  |
| 210 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:1600X800 | 个 | 1 |
| 211 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:800X320 | 个 | 4 |
| 212 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:630X320 | 个 | 3 |
| 213 | 阀门 | 1.名称:防火阀70°熔断 2.规格:400X200 | 个 | 4 |
| 214 | 阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:2000X800 | 个 | 1 |
| 215 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800X320 | 个 | 6 |
| 216 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630X320 | 个 | 3 |
| 217 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400X200 | 个 | 4 |
| 218 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:5600*1500 | 个 | 5 |
| 219 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 12 |
| 220 | 风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500X300 | 个 | 11 |
|  | 事故通风 |  |  |  |
| 221 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 2 |
| 222 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 25 |
| 223 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 2 |
| 224 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X500 | 个 | 2 |
| 225 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X500 | 个 | 8 |
| 226 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500X400 | 个 | 6 |
| 227 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*250 | 个 | 6 |
| 228 | 阀门 | 1.名称:防爆手动对开多叶调节阀 2.规格:800X500 | 个 | 1 |
| 229 | 阀门 | 1.名称:防爆手动对开多叶调节阀 2.规格:630X400 | 个 | 3 |
| 230 | 阀门 | 1.名称:防爆手动对开多叶调节阀 2.规格:500X500 | 个 | 2 |
| 231 | 阀门 | 1.名称:防爆手动对开多叶调节阀 2.规格:500X400 | 个 | 1 |
| 232 | 阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630X400 | 个 | 6 |
| 233 | 阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500X250 | 个 | 14 |
| 234 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:800X500 | 个 | 2 |
| 235 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:630X400 | 个 | 6 |
| 236 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500X250 | 个 | 14 |
|  | 6号建筑（废水处理站及生产水池） |  |  |  |
| 237 | 阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:φ200 | 个 | 6 |
| 238 | 阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:1600X500 | 个 | 4 |
| 239 | 阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:1600X400 | 个 | 3 |
| 240 | 阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:630X250 | 个 | 3 |
| 241 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250X800 | 个 | 1 |
| 242 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:3000*1500 | 个 | 7 |
| 243 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:3000*1000 | 个 | 6 |
| 244 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500X500 | 个 | 2 |
| 245 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X600 | 个 | 37 |
| 246 | 风口 | 1.名称:单层百叶风口带调节阀 2.规格:600*600 | 个 | 5 |
| 247 | 风口 | 1.名称:风口 2.规格:φ200 | 个 | 6 |
| 248 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1250X630 | 个 | 12 |
| 249 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:800X400 | 个 | 6 |
| 250 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1600X400 | 个 | 2 |
| 251 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:630X250 | 个 | 2 |
| 252 | 阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:1250X320 | 个 | 2 |
| 253 | 阀门 | 1.名称:70度防火阀 2.规格:800*800 | 个 | 1 |
| 254 | 阀门 | 1.名称:余压阀 2.规格:800*800 | 个 | 1 |
| 255 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:1600X400 | 个 | 2 |
| 256 | 百叶风口 | 1.名称:自垂式百叶风口 2.规格:1600x800 | 个 | 6 |
|  | 7号建筑（主门卫） |  |  |  |
| 257 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:200*200 | 个 | 1 |
|  | 8号建筑（门卫） |  |  |  |
| 258 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:200*200 | 个 | 1 |

报价含供货、运输、装卸、17%税金等费用。

采购人品牌要求：上海诺地乐、伦登风机、亿利达、科禄格、格林瀚克。