|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | | 数量 | | 单价（元） | | | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | | 6 | | 7038.720 | | | 42232.32 | 充装量：109kg/瓶，2.5MPA 配电房1 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | | 654 | | 149.570 | | | 97818.78 |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5TX | 套 | | 1 | | 5752.595 | | | 5752.60 | 充装量：65kg/瓶，2.5MPA 弱电机房1 |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | | 65 | | 149.570 | | | 9722.05 |
| 5 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5TX | 套 | | 1 | | 5752.595 | | | 5752.60 | 充装量：63kg/瓶，2.5MPA 弱电机房2 |
| 6 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | | 63 | | 149.570 | | | 9422.91 |
| 7 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | | 4 | | 7038.720 | | | 28154.88 | 充装量：100kg/瓶，2.5MPA 物业变配电房 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | | 400 | | 149.570 | | | 59828.00 |
| 9 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | | 3 | | 7038.720 | | | 21116.16 | 充装量：101kg/瓶，2.5MPA 发电机房 |
| 10 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | | 303 | | 149.570 | | | 45319.71 |
| 11 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | | 6 | | 7038.720 | | | 42232.32 | 充装量：120kg/瓶，2.5MPA 高低压配电房 |
| 12 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | | 720 | | 149.570 | | | 107690.40 |
| 13 | 泄压装置 | SAXG-0.12-J | 套 | | 4 | | 1759.680 | | | 7038.72 |  |
| 14 | 泄压装置 | SAXG-0.25-J | 套 | | 4 | | 1979.640 | | | 7918.56 |  |
| 15 | 合计 | | | | | | | | | 490000.00 |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |