|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | 6 | 7038.720  | 42232.32  | 充装量：109kg/瓶，2.5MPA 配电房1 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 654 | 149.570  | 97818.78  |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5TX | 套 | 1 | 5752.595  | 5752.60  | 充装量：65kg/瓶，2.5MPA 弱电机房1 |
| 4 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 65 | 149.570  | 9722.05  |
| 5 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5TX | 套 | 1  | 5752.595  | 5752.60  | 充装量：63kg/瓶，2.5MPA 弱电机房2 |
| 6 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 63  | 149.570  | 9422.91  |
| 7 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | 4  | 7038.720  | 28154.88  | 充装量：100kg/瓶，2.5MPA 物业变配电房 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 400  | 149.570  | 59828.00  |
| 9 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | 3  | 7038.720  | 21116.16  | 充装量：101kg/瓶，2.5MPA 发电机房 |
| 10 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 303  | 149.570  | 45319.71  |
| 11 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5TX | 套 | 6  | 7038.720  | 42232.32  | 充装量：120kg/瓶，2.5MPA 高低压配电房 |
| 12 | 七氟丙烷药剂 | 洁净型 | KG | 720 | 149.570  | 107690.40  |
| 13 | 泄压装置 | SAXG-0.12-J | 套 | 4 | 1759.680  | 7038.72  |  |
| 14 | 泄压装置 | SAXG-0.25-J | 套 | 4 | 1979.640  | 7918.56  |  |
| 15 | 合计 | 490000.00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |