## Sheet1
序号 Item | 工艺设备名称 Equipment Name | 备注 Remarks
1 | 原水罐 Raw water tank
2 | 预处理（UF+软化） Pretreatment (UF+ softening)
3 | 软化水储罐 SW storage tank
4 | RO&EDI 纯化单元 RO&EDI Purification unit
5 | 纯化水储罐 PW storage tank
6 | 纯化水循环泵（环路1） PW circulation pump (loop 1)
7 | 纯化水回路换热器（环路1） PW loop heat exchanger (loop 1)
8 | 纯化水循环泵（环路2） PW circulation pump (loop 2)
9 | 纯化水回路换热器（环路2） PW loop heat exchanger (loop 2)
10 | 纯化水循环泵（环路3） PW circulation pump (loop 3)
11 | 纯化水回路换热器（环路3） PW loop heat exchanger (loop 3)
12 | 纯化水循环泵（环路4） PW circulation pump (loop 4)
13 | 纯化水回路换热器（环路4） PW loop heat exchanger (loop 4)
14 | 软化水循环泵（环路1） SW circulation pump (loop 1)
15 | 软化水回路换热器（环路1） SW loop heat exchanger (loop 1)
16 | 软化水循环泵（环路2） SW circulation pump (loop 2)
17 | 软化水回路换热器（环路2） SW loop heat exchanger (loop 2)
18 | 多效蒸馏水机 Multi-effect distilled water generator
19 | 注射用水储罐 WFI storage tank
20 | 注射用水循环泵 WFI circulation pump
21 | 注射水主回路换热器（环路1) WFI main loop heat exchanger (loop 1)
22 | 注射用水冷点1换热器 WFI POU heat exchanger 1
23 | 注射用水冷点2换热器 WFI POU heat exchanger 2
24 | 注射用水冷点3换热器 WFI POU heat exchanger 3
25 | 注射用水冷点4换热器 WFI POU heat exchanger 4
26 | 纯蒸汽发生器1 Pure steam generator 1
27 | 纯蒸汽发生器2 Pure steam generator 2
28 | 纯蒸汽管线取样换热器 Pure steam line sampling cooler
29 | 水池 Sink
30 | 不锈钢操作台 Stainless steel workbench
31 | 办公桌 Office desk
32 | 办公椅 Office chair
33 | 空调 Air conditioner
34 | PH计检测仪 PH meter
35 | 电导率检测仪 Conductivity detector
36 | 上位机 Computer
38 | AGV小车 AGV car
39 | 二氧化碳气瓶 CO2 cylinder
40 | 货架 Shelf
41 | VHP发生器 VHP Generator
42 | 换鞋凳 Shoe cabinet
43 | 洗手池 Hand washing basin
44 | 烘手器 Hand dryer
45 | 更衣柜 Locker
46 | 更衣凳 Dressing stool
47 | 更衣架 hanger
48 | 整衣镜 Dressing mirror
49 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
50 | 更衣凳 Dressing stool
51 | 更衣架 hanger
52 | 整衣镜 Dressing mirror
53 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
54 | 更衣架 hanger
55 | 整衣镜 Dressing mirror
56 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
57 | 手消毒器 Hand disinfection
58 | 货架 Shelf
59 | 货架 Shelf
60 | 货架 Shelf
63 | 办公桌 Office desk
64 | 办公椅（带靠背） Office chair
65 | 办公电脑 Office computer
66 | 打印/复印一体机 Print/copy machine
67 | 碎纸机 Shredder
68 | 文件柜 Document cabinet
69 | 天平 Balance
70 | 地秤 weighbridge
72 | 传递窗（非落地式） Pass box
73 | 不锈钢凳 SS Stool
74 | 操作台 Console
75 | 换鞋凳 Shoe cabinet
76 | 更衣柜 Locker
77 | 不锈钢凳 SS Stool
78 | 洗手池 Washbasin
79 | 烘手器 Hand dryer
80 | 更衣架 hanger
81 | 整衣镜 Dressing mirror
82 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
83 | 手消毒器 Hand disinfection
84 | 不锈钢水池 Sink
85 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
86 | 更衣柜 Locker
87 | 整衣镜 Dressing mirror
88 | 不锈钢水池 Sink
89 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
90 | 水池 Sink
91 | 不锈钢凳 SS Stool
92 | 不锈钢操作台 Stainless steel workbench
93 | 物料架 Shelf
97 | 液氮罐 Liquid nitrogen tank
98 | 程序降温仪 Program temperature reducer
99 | 液氮管道 Liquid nitrogen pipeline
109 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
110 | 细胞计数仪 Cell counter
111 | 热封仪 Heat sealing machine
113 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
114 | 操作台 Bench
115 | 手消毒器 Hand disinfection
116 | 更衣凳 Dressing stool
117 | 更衣架 Hanger
118 | 整衣镜 Dressing mirror
119 | 手消毒器 Hand disinfection
129 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
130 | 细胞计数仪 Cell counter
131 | VHP传递窗 VHP Pass Box
132 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
133 | 操作台 Bench
143 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
144 | 细胞计数仪 Cell counter
145 | VHP传递窗 VHP Pass Box
146 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
147 | 操作台 Bench
148 | 手消毒器 Hand disinfection
149 | 更衣凳 Dressing stool
150 | 更衣架 Hanger
151 | 整衣镜 Dressing mirror
152 | 手消毒器 Hand disinfection
162 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
163 | 细胞计数仪 Cell counter
164 | VHP传递窗 VHP Pass Box
165 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
166 | 操作台 Bench
176 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
177 | 细胞计数仪 Cell counter
178 | VHP传递窗 VHP Pass Box
179 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
180 | 操作台 Bench
181 | 手消毒器 Hand disinfection
182 | 更衣凳 Dressing stool
183 | 更衣架 Hanger
184 | 整衣镜 Dressing mirror
185 | 手消毒器 Hand disinfection
195 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
196 | 细胞计数仪 Cell counter
197 | VHP传递窗 VHP Pass Box
198 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
199 | 操作台 Bench
200 | 手消毒器 Hand disinfection
201 | 更衣凳 Dressing stool
202 | 更衣架 Hanger
203 | 整衣镜 Dressing mirror
204 | 手消毒器 Hand disinfection
205 | VHP传递窗 VHP Pass Box
206 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
207 | 操作台 Bench
213 | 手消毒器 Hand disinfection
214 | 更衣凳 Dressing stool
215 | 更衣架 Hanger
216 | 整衣镜 Dressing mirror
217 | 手消毒器 Hand disinfection
218 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
219 | 水池 Sink
220 | 不锈钢存放架 Stainless steel storage rack
221 | 传递窗 Pass box
222 | 双扉湿热灭菌柜 Autoclave with double doors
223 | 不锈钢存放架 Stainless steel storage rack
224 | 不锈钢水池 Sink
225 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
226 | 物料架 shelf
229 | VHP传递窗 VHP Pass Box
239 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
240 | 细胞计数仪 Cell counter
241 | 辐照仪 Irradiation apparatus
242 | VHP传递窗 VHP Pass Box
243 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
244 | 操作台 Bench
245 | 更衣柜 Locker
246 | 换鞋凳 Shoe cabinet
247 | 洗手池 Washbasin
248 | 烘手器 Hand dryer
249 | 更衣架 hanger
250 | 整衣镜 Dressing mirror
251 | 更衣架 hanger
252 | 整衣镜 Dressing mirror
253 | 手消毒器 Hand disinfection
254 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
255 | 换鞋凳 Shoe cabinet
256 | 洗手池 Hand washing basin
257 | 烘手器 Hand dryer
258 | 更衣柜 Locker
259 | 整衣镜 Dressing mirror
260 | 换鞋凳 Shoe cabinet
261 | 洗手池 Hand washing basin
262 | 烘手器 Hand dryer
263 | 更衣柜 Locker
264 | 更衣凳 Dressing stool
265 | 更衣架 hanger
266 | 整衣镜 Dressing mirror
267 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
268 | 更衣凳 Dressing stool
269 | 更衣架 hanger
270 | 整衣镜 Dressing mirror
271 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
272 | 更衣架 hanger
273 | 整衣镜 Dressing mirror
274 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
275 | 手消毒器 Hand disinfection
276 | 不锈钢水池 Sink
277 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
278 | 水池 Sink
279 | 不锈钢凳 SS Stool
280 | 不锈钢操作台 Stainless steel workbench
281 | 物料架 Shelf
286 | 程序降温仪 Program temperature reducer
287 | 液氮管道 Liquid nitrogen pipeline
297 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
298 | 细胞计数仪 Cell counter
299 | 热封仪 Heat sealing machine
300 | VHP传递窗 VHP Pass Box
301 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
302 | 操作台 Bench
303 | 手消毒器 Hand disinfection
304 | 更衣凳 Dressing stool
305 | 更衣架 Hanger
306 | 整衣镜 Dressing mirror
307 | 手消毒器 Hand disinfection
317 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
318 | 细胞计数仪 Cell counter
319 | VHP传递窗 VHP Pass Box
320 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
321 | 操作台 Bench
331 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
332 | 细胞计数仪 Cell counter
333 | VHP传递窗 VHP Pass Box
334 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
335 | 操作台 Bench
336 | 手消毒器 Hand disinfection
337 | 更衣凳 Dressing stool
338 | 更衣架 Hanger
339 | 整衣镜 Dressing mirror
340 | 手消毒器 Hand disinfection
350 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
351 | 细胞计数仪 Cell counter
352 | VHP传递窗 VHP Pass Box
353 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
354 | 操作台 Bench
364 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
365 | 细胞计数仪 Cell counter
366 | VHP传递窗 VHP Pass Box
367 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
368 | 操作台 Bench
369 | 手消毒器 Hand disinfection
370 | 更衣凳 Dressing stool
371 | 更衣架 Hanger
372 | 整衣镜 Dressing mirror
373 | 手消毒器 Hand disinfection
383 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
384 | 细胞计数仪 Cell counter
385 | VHP传递窗 VHP Pass Box
386 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
387 | 操作台 Bench
388 | 手消毒器 Hand disinfection
389 | 更衣凳 Dressing stool
390 | 更衣架 Hanger
391 | 整衣镜 Dressing mirror
392 | 手消毒器 Hand disinfection
393 | VHP传递窗 VHP Pass Box
394 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
395 | 操作台 Bench
401 | 手消毒器 Hand disinfection
402 | 更衣凳 Dressing stool
403 | 更衣架 Hanger
404 | 整衣镜 Dressing mirror
405 | 手消毒器 Hand disinfection
406 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
407 | 水池 Sink
408 | 不锈钢存放架 Stainless steel storage rack
409 | 双扉湿热灭菌柜 Autoclave with double doors
410 | 不锈钢存放架 Stainless steel storage rack
411 | 不锈钢水池 Sink
412 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
413 | 换鞋凳 Shoe cabinet
414 | 洗手池 Hand washing basin
415 | 烘手器 Hand dryer
416 | 更衣柜 Locker
417 | 整衣镜 Dressing mirror
418 | 换鞋凳 Shoe cabinet
419 | 洗手池 Hand washing basin
420 | 烘手器 Hand dryer
421 | 更衣柜 Locker
422 | 更衣凳 Dressing stool
423 | 更衣架 hanger
424 | 整衣镜 Dressing mirror
425 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
426 | 更衣凳 Dressing stool
427 | 更衣架 hanger
428 | 整衣镜 Dressing mirror
429 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
430 | 更衣架 hanger
431 | 整衣镜 Dressing mirror
432 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
433 | 手消毒器 Hand disinfection
434 | 不锈钢水池 Sink
435 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
436 | 水池 Sink
437 | 不锈钢凳 SS Stool
438 | 不锈钢操作台 Stainless steel workbench
439 | 物料架 Shelf
444 | 程序降温仪 Program temperature reducer
445 | 液氮管道 Liquid nitrogen pipeline
455 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
456 | 细胞计数仪 Cell counter
457 | 热封仪 Heat sealing machine
458 | VHP传递窗 VHP Pass Box
459 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
460 | 操作台 Bench
461 | 手消毒器 Hand disinfection
462 | 更衣凳 Dressing stool
463 | 更衣架 Hanger
464 | 整衣镜 Dressing mirror
465 | 手消毒器 Hand disinfection
475 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
476 | 细胞计数仪 Cell counter
477 | VHP传递窗 VHP Pass Box
478 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
479 | 操作台 Bench
480
490 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
491 | 细胞计数仪 Cell counter
492 | VHP传递窗 VHP Pass Box
493 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
494 | 操作台 Bench
495 | 手消毒器 Hand disinfection
496 | 更衣凳 Dressing stool
497 | 更衣架 Hanger
498 | 整衣镜 Dressing mirror
499 | 手消毒器 Hand disinfection
509 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
510 | 细胞计数仪 Cell counter
511 | VHP传递窗 VHP Pass Box
512 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
513 | 操作台 Bench
523 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
524 | 细胞计数仪 Cell counter
525 | VHP传递窗 VHP Pass Box
526 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
527 | 操作台 Bench
528 | 手消毒器 Hand disinfection
529 | 更衣凳 Dressing stool
530 | 更衣架 Hanger
531 | 整衣镜 Dressing mirror
532 | 手消毒器 Hand disinfection
542 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure suction pump
543 | 细胞计数仪 Cell counter
544 | VHP传递窗 VHP Pass Box
545 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
546 | 操作台 Bench
547 | 手消毒器 Hand disinfection
548 | 更衣凳 Dressing stool
549 | 更衣架 Hanger
550 | 整衣镜 Dressing mirror
551 | 手消毒器 Hand disinfection
552 | VHP传递窗 VHP Pass Box
553 | 不锈钢凳 Stainless steel stool
554 | 操作台 Bench
560 | 手消毒器 Hand disinfection
561 | 更衣凳 Dressing stool
562 | 更衣架 Hanger
563 | 整衣镜 Dressing mirror
564 | 手消毒器 Hand disinfection
565 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
566 | 水池 Sink
567 | 不锈钢存放架 Stainless steel storage rack
568 | 双扉湿热灭菌柜 Autoclave with double doors
569 | 不锈钢存放架 Stainless steel storage rack
570 | 不锈钢水池 Sink
571 | 不锈钢架 Stainless steel shelf
572 | 换鞋凳 Shoe cabinet
573 | 洗手池 Hand washing basin
574 | 烘手器 Hand dryer
575 | 更衣柜 Locker
576 | 整衣镜 Dressing mirror
577 | 文件密集柜 File-intensive cabinet
578 | 办公桌 Desk
579 | 办公椅 Office chair
580 | 办公电脑 Office computer
581 | 换鞋凳 Shoe cabinet
582 | 洗手池 Washing bin
583 | 更衣柜 Locker
584 | 烘手器 Hand dryer
585 | 整衣镜 Mirror
586 | 换鞋凳 Shoe cabinet
587 | 洗手池 Washing bin
588 | 更衣柜 Locker
589 | 烘手器 Hand dryer
590 | 整衣镜 Mirror
591 | 通风橱 Fume Hood
594 | 电磁炉 Induction Cooker
595 | 旋转蒸发仪 Rotary evaporator
597 | 中央试验台 1 Central test Bench 1
598 | PP水槽 PP Water sink
599 | 中央试验台 2 Central test Bench 2
600 | 靠边试验台 Side Test Bench
601 | 器皿柜 Glassware Storage cabinet
602 | 试验凳 Test stool
603 | 万向抽风罩 PP Extraction Hood
604 | 总有机碳检测仪 TOC
605 | PH计 PH Meter
608 | 试剂柜 Reagent Cabinet
609 | 超声波清洗机 Ultrasonic cleaner
610 | 紧急喷淋头 Emergency spraying
612 | 自动旋涡混合仪 Automatic mini-shakers
613 | 内毒素凝胶法测定仪 Endotoxin reader
614 | 电脑 PC
615 | 打印机 Printer
617 | 靠边试验台 1 Side Test Bench
618 | 靠边试验台 2 Side Test Bench
619 | 实验凳 Test stool
620 | 澄明度检测仪 Clarity detector
621 | 试剂柜 Reagent Cabinet
622 | 靠边试验台 Side Test Bench
623 | 试验凳 Test stool
624 | 电位滴定仪 Titrator
625 | 靠边试验台 Side Test Bench
626 | 试验凳 Test stool
628 | 靠边试验台 1 Side Test Bench
629 | 靠边试验台 2 Side Test Bench
636 | 细胞计数仪 Cell counter
638 | 渗透压检测仪 Osmotic pressure tester
639 | 2.0µL移液枪 2.0µLPipette
640 | 20µL移液枪 20µLPipette
641 | 200µL移液枪 200µLPipette
642 | 1000µL移液枪 1000µLPipette
643 | 电脑 PC
644 | 打印机 Printer
645 | 实验凳 Test stool
646 | PP水槽 PP Water Sink
647 | 万向抽风罩 PP Extraction Hood
648 | 试剂柜 Reagent Cabinet
649 | 通风橱 Fume Hood
650 | 快速无菌检测仪 Rapid Aseptic Detector
651 | 紧急喷淋头 Emergency spraying
653 | 菌种鉴定仪 Isolated identification instrument
654 | 电脑 PC
655 | 打印机 Printer
656 | 靠边试验台 Side Test Bench
657 | 靠边试验台 Side Test Bench
658 | 实验凳 Test stool
659 | 普通水池 Sink
660 | 拖布架 Mop rack
661 | 晾衣架 Clothes hanger
664 | 试剂柜 Reagent Cabinet
665 | 保险柜 Safe
666 | 办公桌 Desk
667 | 超声波清洗机 Ultrasonic cleaner
669 | 即热型电热水器 Instant electric water heater
670 | PP水槽 PP Water Sink
671 | 器皿柜 Glassware Storage Cabinet
672 | 靠边试验台 Side Test Bench
675 | 天平台 Balance Bench
676 | 靠边试验台 Side Test Bench
677 | 实验凳 Test stool
678 | 除湿机 Dehumidifier
679 | 卡式水分测定仪 Bayonet Moisture Meter
680 | 打印机 Printer
681 | 试剂柜 Reagent Cabinet
683 | 单扉湿热灭菌柜 Autoclave with single door
685 | 靠边试验台 Side Test Bench
687 | 货架 Shelf
697 | 真空压力吸引泵 Vacuum pressure pump
698 | 传递窗 Pass Box
699 | 不锈钢凳 SS Stool
700 | 不锈钢台 SS Benth
701 | 换鞋凳 Shoe cabinet
702 | 洗手池 Washing bin
703 | 烘手器 Hand dryer
704 | 更衣架 Coat hanger
705 | 整衣镜 Mirror
706 | 退更洁净衣回收桶 Clean Clothes Recycling Bucket
707 | 手消毒器 Hand Disinfection
713 | 传递窗 Pass Box
714 | 不锈钢凳 SS Stool
715 | 不锈钢桌 SS table
716 | 换鞋凳 Shoe cabinet
717 | 洗手池 Washing bin
718 | 烘手器 Hand dryer
719 | 更衣架 Coat hanger
720 | 整衣镜 Mirror
721 | 退更洁净衣回收桶 Clean Clothes Recycling Bucket
722 | 手消毒器 Hand Disinfection
723 | 电磁炉 Induction Cooker
724 | 微波炉 Oven
726 | 器皿柜 Glassware Storage
727 | PP水槽 PP Water Sink
728 | 万向抽风罩 PP Extraction Hood
729 | 靠边试验台 Side Test Bench
730 | 靠边试验台 Side Test Bench
731 | 实验凳 Test stool
733 | 试剂柜 Reagent Cabinet
734 | 电脑 PC
735 | 文件柜 Document cabinet
736 | 办公桌 Desk
737 | 办公椅 Chair
738 | 打印复印机 Print copier
739 | 实验舱 Laboratory cabin
740 | 传递舱 Pass Box
741 | VHP灭菌器 VHP sterilzer
746 | 集菌仪 Collector
747 | 传递窗 Pass Box
748 | 不锈钢凳 SS Stool
749 | 不锈钢桌 SS table
750 | 换鞋凳 Shoe cabinet
751 | 洗手池 Washing bin
752 | 烘手器 Hand dryer
753 | 更衣架 Coat hanger
754 | 整衣镜 Mirror
755 | 退更洁净衣回收桶 Clean Clothes Recycling Bucket
756 | 更衣架 Coat hanger
757 | 整衣镜 Mirror
758 | 退更洁净衣回收桶 Clean Clothes Recycling Bucket
759 | 手消毒器 Hand Disinfection
765 | 金浴锅 Metal bath
767 | 六连过滤系统 Six-connected filtration system
768 | 传递窗 Pass Box
769 | 不锈钢凳 SS Stool
770 | 不锈钢桌 SS table
771 | 更衣架 Coat hanger
772 | 整衣镜 Mirror
773 | 退更洁净衣回收桶 Clean Clothes Recycling Bucket
774 | 手消毒器 Hand Disinfection
776 | 菌落计数仪 Colony of bacteria counter
777 | 电脑 PC
778 | 打印机 Printer
779 | 靠边试验台 Side Test Bench
780 | 试验凳 Test stool
781 | 紫外灯 UV lamp
782 | 紫外灯 UV lamp
783 | 紫外灯 UV lamp
787 | 靠边试验台 Side Test Bench
788 | 传递窗 Pass Box
789 | 实验凳 Test stool
790 | 实验操作台（水槽） Test Benth
791 | 紫外灯 UV lamp
793 | 紫外灯 UV lamp
802 | 靠边试验台 Side Test Bench
803 | 传递窗 Pass Box
804 | 紫外灯 UV lamp
805 | 实验凳 Test stool
806 | 紫外灯 UV lamp
808 | 水平电泳槽 Horizontal electrophoresis cell
810 | 电脑 PC
811 | 打印机 Printer
813 | 传递窗 Pass Box
814 | 靠边试验台 Side Test Bench
815 | 靠边试验台 Side Test Bench
816 | 实验凳 Test stool
817 | 万向抽风罩 PP Extraction Hood
818 | 紫外灯 UV lamp
819 | 紫外灯 UV lamp
821 | 核酸电泳仪 Nucleic acid electrophoresis apparatus
823 | 电脑 PC
824 | 打印机 Printer
825 | 靠边试验台 Side Test Bench
826 | 靠边试验台 Side Test Bench
827 | 紫外灯 UV lamp
828 | 货架 Shelf
829 | 废弃物收集桶 Waste collection bucket
830 | 普通水池 Sink
831 | 立式湿热灭菌柜 Autoclave
832 | 试剂柜 Reagent Cabinet
834 | 药品稳定性实验箱 Drug stability cabinet
835 | AEROTRAK激光粒子计数器 AEROTRAK laser particle counter
836 | CJQ-1浮游菌采样器 CJQ-1 Plankton sampler
837 | CLJ—BⅡ尘埃粒子计数器 CLJ—BⅡ particle counter
838 | MAS100NT空气浮游菌采样器 MAS100NT microbio Air Sampler
839 | TDA-5C气溶胶发生器 TDA-5C Aerosol generator
840 | UV-B型紫外辐照计 UV-B ultraviolet radiation meter
841 | 发烟笔 Smoking pen
842 | 015815型微型风压计 015815 micro blast pressure gauge
843 | 019535型风速流量表 019535 anemometer
844 | 01UTILITY FOGGERⅡ气流流向测试仪 01UTILITY FOGGERⅡ Flow direction tester
845 | CRYO-TEMP超低温温度记录仪 CRYO-TEMP Ultra-low temperature recorder
846 | Kaye Validator温度验证系统 Kaye validator temperature verification system
847 | 01EL95-6温湿度记录仪 01EL95-6 temperature and humidity recorder
848 | Kaye RF ValProbe无线实时射频系统 Kaye RF ValProbe wireless real-time RF system
849 | LFW: 01ZG-1真空式手动采样器 LFW: 01ZG-1Vacuum hand sampler
850 | Aerotest Alpha 压缩空气质量检测仪 Aerotest Alpha compressed air quality detector
851 | TES-1350A噪声计 Sound meter
852 | Testo 174H温湿度记录仪 Testo 174H temperature and humidity recorder
853 | TR210手持式高精度粗糙仪 TR210 handheld high precision roughness instrument
854 | HT160超声波测厚仪 HT160 ultrasonic thickness meter
858 | 微波炉 Oven
860 | 通风橱 Fume Hood
861 | 中央试验台 Central test Bench
862 | PP水槽 PP Water Sink
863 | 靠边试验台 Side Test Bench
864 | 靠边试验台 Side Test Bench
865 | 万向抽风罩 PP Extraction Hood
866 | 试验凳 Test stool
867 | 器皿柜 Glassware Storage Cabinet
868 | 自动免疫组化平台 Automatic immunohistochemical platform
870 | 细胞计数仪 Cell counter
872 | Nanodrop 核酸定量仪 Nanodrop nucleic acid quantifier
873 | 冰冻切片机 Frozen slicer
876 | 组织匀浆机 Tissue homogenizer
887 | 全视野数字化切片/全切片扫描系统 Full-field digital section/Full-section scanning system
890 | 脉冲热封机 Impulse Sealer
891 | 血液分析仪 Hematology Analyzer
892 | 血细胞分离机 Automated Wash Device
893 | 细胞解冻装置 Dry Cell Thawer
894 | 生物反应器 Xuri Bioreactor
895 | 封管仪 Tube Sealer
897 | 血糖仪 Hand-Held StatStrip Glucose Meter
898 | 乳糖仪 Standard Lactate Meter Package
899 | 无菌接管仪 Sterile Tube Welder
901 | 组织透明化处理系统 Organization Transparency Processing System
902 | 换鞋凳 Shoe cabinet
903 | 洗手池 Hand washing basin
904 | 烘手器 Hand dryer
905 | 更衣架 hanger
906 | 整衣镜 Dressing mirror
907 | 不锈钢架 SS Shelf
908 | 水池 Sink
909 | 换鞋凳 Shoe cabinet
910 | 洗手池 Hand washing basin
911 | 烘手器 Hand dryer
912 | 更衣架 Coat hanger
913 | 整衣镜 Dressing mirror
914 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
915 | 更衣架 hanger
916 | 整衣镜 Dressing mirror
917 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
918 | 更衣架 hanger
919 | 整衣镜 Dressing mirror
920 | 退更洁净衣回收桶 Retreat to clean clothes recycling bin
921 | 手消毒器 Hand disinfection
922 | 超声波清洗机 Ultrasonic cleaner
924 | 完整性检测仪 Integrity tester
925 | 不锈钢水池 SS sink
926 | 不锈钢存放架 SS Shelf
927 | 双扉湿热灭菌柜 Autoclave with double door
928 | 双扉干热灭菌柜 Dry heat sterilizer with double door
929 | 百级层流 LAF
930 | 不锈钢存放架 SS Shelf
931 | 物料架 Material shelf
932 | 不锈钢架 SS Shelf
933 | 水池 Sink
934 | 工业洗衣机 Laundry machine
935 | 工业干衣机 Drying machine
936 | CNC级工衣整理台 Workwear finishing table
937 | 整衣柜 wardrobe
938 | C级双扉工业洗衣机 Class C laundry with double doors
939 | B级双扉工业洗衣机 Class B laundry with double doors
940 | 不锈钢存放架 SS Shelf
941 | C级全自动干衣机 Drying machine for Class C cloth
942 | B级全自动干衣机 Drying machine for Class B cloth
943 | C级工衣整理台 Workwear finishing table
944 | C级不锈钢工衣存放台 SS Clothing Storage Platform
945 | B级工衣整理台 Workwear finishing table
946 | B级不锈钢工衣存放台 SS Clothing Storage Platform